## 📖 Навигатор
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ГИП «ДЕНЧИК» — РФ 2026
Опорный документ. Гражданское / промышленное / инфраструктурное строительство. Полный цикл: изыскания → проектирование → СМР → ПНР → ввод.
Версия 1.0 · Дата сборки 30.05.2026 · СтройИнтеллект.ГИП
⚠️ ГЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ (проверено 30.05.2026)
• С 01.09.2024 ОТМЕНЁН обязательный перечень ПП РФ № 815 (отменён ПП РФ № 589 от 06.05.2024).
• Соответствие 384-ФЗ теперь подтверждается через ДОБРОВОЛЬНЫЙ перечень (Приказ Росстандарта № 1112 от 27.04.2024) и стандарты организаций.
• Исполнительная документация: РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007 ОТМЕНЕНЫ. Действуют Приказы Минстроя № 344/пр (ИД, ред. 23.06.2025) и № 1026/пр (ОЖР).
СОДЕРЖАНИЕ (по жизненному циклу объекта)
Лист | Кол-во док. | Что внутри
0. Рамка | 20 | Законы (ГрК, 384-ФЗ, 116-ФЗ), регламенты ТС/ЕАЭС, перечни, ПП, приказы по ИД
1. Изыскания | 12 | ИГИ/ИГДИ/ИЭИ/ИГМИ, грунты, опасные процессы
2. Проектирование | 14 | СПДС, ЕСКД, ТИМ/BIM, генплан, климатология
3. Геотехника | 9 | Земляные работы, основания, фундаменты, подземные сооружения
4. Конструктив | 14 | Нагрузки, ЖБ, металл, дерево, камень, СМР конструкций, АКЗ
5. Внутр. сети | 16 | ОВ, ВК, ЭО, слаботочка, газ внутренний
6. Наружные сети | 9 | Теплосети, наружные ВК, газораспределение, электросети
7. Отделка-кровля | 7 | Отделка, изоляция, кровли, фасады (СФТК/НВФ)
8. Автоматизация | 8 | АСУ ТП, КИПиА, ГОСТ 34, охранные системы, пож.автоматика
9. Организация-СМР | 9 | ПОС/ППР, геодезия, стройконтроль (СП 543-2024), ОТ
10. ПНР-ввод | 7 | Монтаж оборудования, испытания сетей/электро, приёмка (СП 68)
11. Промбез-ОПО | 12 | ФНП Ростехнадзора, сварка, аттестация НАКС, НК
12. Пожарка | 12 | СП 13130 (1–12), пожарная автоматика СП 484/485/486
13. Дороги-инфра | 11 | Автодороги, дорожная одежда, разметка/знаки, мосты, благоустройство
14. ГОСТ-материалы | 17 | Бетон, цемент, арматура, металлопрокат, трубы, стеновые изделия
15. Геодезия-ИД-эко | 6 | Геодезия, исполнительная документация, экология, санитария
ИТОГО документов: | 183
ЛЕГЕНДА
✅ действует | Документ действующий, редакция подтверждена/типовая.
⚠️ проверить ред. | Документ действует, но редакцию/год уточнить перед ссылкой в РД.
❌ ОТМЕНЁН | ЛОВУШКА. Документ отменён — НЕ применять и не ссылаться как на действующий.
🔎 | Актуальность проверена веб-поиском 30.05.2026.
📋 | Из инженерной базы ГИП. Номер достоверен, редакцию проверить по реестру Минстроя/ФГИС.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (рабочий протокол ГИП)
1. Определяю передел работ → иду на профильный лист → беру шифр СП/ГОСТ.
2. Перед ссылкой в расчёте/РД проверяю столбец «Статус»: ⚠️/📋 → подтверждаю редакцию по реестру Минстроя или ФГИС ЦС.
3. Если документа нет в чате — прошу загрузить именно эту редакцию, далее анализирую конкретные пункты.
4. Каждый красный (❌) — стоп-сигнал: проверяю, не сослался ли заказчик/проектировщик на отменённый документ.
5. База — живая: при выходе новой редакции СП обновляю строку и столбец «Вериф.».
ОГОВОРКА (честно о границах базы): номера документов достоверны; годы редакций для строк 📋 следует верифицировать по официальному реестру перед использованием в РД и при прохождении экспертизы. Перечни Росстандарта и приказы Минстроя обновляются — сверять минимум раз в квартал.

## 0. Рамка
0. РЕГУЛЯТОРНАЯ РАМКА — законы, регламенты, перечни, ИД
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ (верхний уровень — обязательны всегда)
1 | ГрК РФ 190-ФЗ | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 | ред. актуальная (часто меняется) | Изыскания, проектирование, экспертиза, разрешения, ввод, госстройнадзор, СРО. | Глава 6 (архит.-строит. проектирование), ст.48–55. Базовый закон отрасли. | ✅ действует | 📋
2 | 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 | изм. с 01.09.2024 (новая структура доказательной базы) | Минимальные требования безопасности к зданиям/сооружениям на всех стадиях ЖЦ. | Ст.5–6: соответствие через перечни/станд. организаций. С 01.09.2024 обязат. перечень отменён. | ✅ действует | 🔎
3 | 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 | ред. актуальная | Пожарные требования к объектам защиты; база для СП 13130. | Расчёт пожарного риска как альтернатива нормам. | ✅ действует | 📋
4 | 116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 | ред. актуальная | Объекты ОПО: классы опасности, лицензии, ЭПБ, ПЛА, страхование. | Приложение 1–2: признаки и классы ОПО. Поднадзорность Ростехнадзору. | ✅ действует | 📋
5 | 261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности от 23.11.2009 | ред. актуальная | Класс энергоэффективности, приборы учёта, энергопаспорт. | Связка с СП 50 (тепловая защита). | ✅ действует | 📋
6 | 7-ФЗ | Об охране окружающей среды от 10.01.2002 | ред. актуальная | Экологические требования, ОВОС, нормирование воздействия. | Раздел ПД «ООС» по ПП 87. | ✅ действует | 📋
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЕАЭС/ТС
7 | ТР ТС 032/2013 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | действует | Сосуды, котлы, трубопроводы пара/гор.воды под давлением. | Категории, оценка соответствия, маркировка. Связка с ФНП №536. | ✅ действует | 📋
8 | ТР ТС 010/2011 | О безопасности машин и оборудования | действует | Оборудование, в т.ч. технологическое и подъёмное. | Оценка соответствия, паспорт, маркировка ЕАС. | ✅ действует | 📋
9 | ТР ЕАЭС 037/2016 | Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники | действует | Электротехнические изделия (RoHS-аналог). | — | ✅ действует | 📋
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
10 | ПП РФ № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (16.02.2008) | изм. с 01.09.2024 | Состав и содержание разделов ПД (12 разделов + ЛО). | Базовый документ для комплектности проекта. Сверять каждый раздел. | ✅ действует | 🔎
11 | ПП РФ № 145 | Порядок организации и проведения госэкспертизы ПД и результатов ИИ (05.03.2007) | ред. актуальная | Госэкспертиза проектной документации и изысканий. | — | ✅ действует | 📋
12 | ПП РФ № 468 | Положение о проведении строительного контроля (21.06.2010) | ред. актуальная | Стройконтроль застройщика/заказчика и подрядчика. | Связка с СП 543.1325800.2024. | ✅ действует | 🔎
13 | ПП РФ № 815 | Перечень нац. стандартов и СП обязательного применения к 384-ФЗ (28.05.2021) | — | Ранее — обязательный перечень доказательной базы 384-ФЗ. | ОТМЕНЁН ПП РФ № 589 с 01.09.2024. Не ссылаться как на действующий! | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
14 | ПП РФ № 589 | О внесении изменений (отмена обязательного перечня 815) от 06.05.2024 | действует с 01.09.2024 | Отменил ПП 815; изменил механизм подтверждения соответствия 384-ФЗ. | С 01.09.2024 соответствие — через добровольный перечень + станд. организаций. | ✅ действует | 🔎
15 | Приказ Росстандарта № 1112 | Перечень документов добровольного применения к 384-ФЗ (27.04.2024) | проверить редакцию 2025 | Действующий добровольный перечень СП/ГОСТ к 384-ФЗ. | Заменил Приказ № 1247 от 16.06.2023. Уточнить наличие более новой редакции. | ⚠️ проверить ред. | 🔎
16 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения исполнительной документации (16.05.2023) | ред. от 23.06.2025 | Состав ИД, требования к АОСР/АООК; с 01.09.2023. | Заменил Приказ Минстроя № 1015/пр и РД-11-02-2006. | ✅ действует | 🔎
17 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма и порядок ведения общего журнала работ (02.12.2022) | действует с 01.09.2023 | ОЖР и спецжурналы (бумажный и электронный вид). | Заменил РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора № 7). | ✅ действует | 🔎
18 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации | — | Ранее регламентировал ИД и АОСР. | ОТМЕНЁН. Заменён Приказом Минстроя № 344/пр. ЛОВУШКА — не применять. | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
19 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего/спец. журнала работ (Приказ РТН № 7) | — | Ранее — форма ОЖР. | ОТМЕНЁН. Заменён Приказом Минстроя № 1026/пр. | ❌ ОТМЕНЁН | 🔎
20 | Приказ Минрегиона № 624 | Перечень видов работ, влияющих на безопасность ОКС (30.12.2009) | ред. актуальная | Виды работ, требующие членства в СРО / допуска. | — | ⚠️ проверить ред. | 📋

## 1. Изыскания
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВИДЫ ИЗЫСКАНИЙ
1 | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | с Изм. № 1 | Старт любого проекта: состав, объёмы, программа изысканий. | Категории сложности ИГ-условий; масштабы планов; программа изысканий. | ✅ действует | 🔎
2 | СП 446.1325800.2019 | Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила | действует | ИГИ: бурение, опробование, лабораторные работы. | Развивает СП 47. Связка с ГОСТ 25100, 19912, 12248. | ✅ действует | 📋
3 | СП 317.1325800.2017 | Инженерно-геодезические изыскания. Общие правила производства работ | действует | Топосъёмка, опорные сети, инженерно-топографические планы. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 502.1325800.2021 | Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила | действует | ИЭИ: оценка состояния среды, фон, источники воздействия. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 482.1325800.2020 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Общие правила | проверить редакцию | ИГМИ: гидрология, метеорология, опасные процессы. | Уточнить шифр/год перед ссылкой. | ⚠️ проверить ред. | 📋
6 | СП 438.1325800.2019 | Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования | действует | Изыскания на стадии планировки территории. | — | ✅ действует | 📋
ГОСТ ПО ГРУНТАМ И ПОЛЕВЫМ/ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
7 | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация | действует | Классификация грунтов — основа ИГ-разреза и расчётов оснований. | Базовый для СП 22, СП 45. | ✅ действует | 📋
8 | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний | действует | Нормативные/расчётные значения характеристик грунтов. | — | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием | действует | Зондирование при ИГИ. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы определения характеристик прочности и деформируемости | серия ГОСТ 12248.x-2020 | Лабораторные испытания грунтов. | Перейти на серию 12248.1–12248.6-2020. | ⚠️ проверить ред. | 📋
ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ
11 | СП 116.13330.2012 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геол. процессов | действует | Оползни, карст, подтопление — мероприятия защиты. | — | ✅ действует | 🔎
12 | СП 115.13330.2016 | Геофизика опасных природных воздействий | действует | Сейсмика, опасные природные воздействия (изыскательский аспект). | — | ✅ действует | 🔎

## 2. Проектирование
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ — СПДС, ТИМ, генплан, климатология
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ/РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СПДС)
1 | ПП РФ № 87 | Состав разделов проектной документации (см. лист «0. Рамка») | изм. с 01.09.2024 | Комплектность ПД — 12 разделов. | Сверять состав проекта на старте. | ✅ действует | 🔎
2 | ГОСТ Р 21.101-2020 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | действует | Правила оформления и комплектования ПД/РД. | Базовый СПДС-стандарт. | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 21.501-2018 | Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | действует | Марки АР, АС, КЖ, КМ — оформление РД. | — | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 21.502-2016 | Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций (КМ, КМД) | действует | Чертежи КМ и КМД. | — | ✅ действует | 📋
5 | ГОСТ 21.508-2020 | Правила выполнения рабочей документации генеральных планов | действует | Марка ГП. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 21.110-2013 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | действует | Форма спецификации (вход для снабжения). | Связка с разделом «Спецификация» для Марины. | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 2.301–2.321 (ЕСКД) | Единая система конструкторской документации (форматы, линии, шрифты, обозначения) | действует | Базовые правила черчения. | — | ✅ действует | 📋
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ТИМ/BIM)
8 | СП 333.1325800.2020 | Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования ИМ | действует | ИМ объектов на стадиях проектирования/строительства. | Обязательность ТИМ по госзаказу — см. ПП РФ. | ✅ действует | 📋
9 | СП 328.1325800.2020 | Информационное моделирование. Правила описания компонентов ИМ | действует | Состав и описание элементов ИМ. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ Р 10.0.02-2019 | СПДС. Информационное моделирование. Структура информации | действует | Стандарты по ТИМ. | — | ✅ действует | 📋
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ГЕНПЛАН
11 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | действует | Планировочные нормы, плотность, разрывы. | — | ✅ действует | 📋
12 | СП 18.13330.2019 | Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (генпланы пром.) | действует | Генплан промпредприятий. | Заменил СНиП II-89-80. | ✅ действует | 📋
13 | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий | проверить редакцию (изм.) | Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. | Связка с 261-ФЗ; уточнить актуальную редакцию. | ⚠️ проверить ред. | 📋
14 | СП 131.13330.2020 | Строительная климатология | действует | Расчётные параметры наружного воздуха (параметр Б). | Исходные климат. данные для ОВ/ТС/конструктива. | ✅ действует | 📋

## 3. Геотехника
3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
1 | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | действует | Земляные работы, разработка грунта, обратная засыпка, устройство оснований. | ПОПРАВКА: актуальна ред. 2017, НЕ 2012. Заменил СНиП 3.02.01-87. | ✅ действует | 📋
2 | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений | с Изм. | Проектирование оснований (расчёт по деформациям/несущей способности). | Заменил СНиП 2.02.01-83*. | ✅ действует | 📋
3 | СП 24.13330.2021 | Свайные фундаменты | действует | Проектирование свайных фундаментов. | Актуальная ред. 2021 (не 2011). Заменил СНиП 2.02.03-85. | ✅ действует | 🔎
4 | СП 25.13330.2020 | Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах | действует | Объекты в ММГ. | — | ✅ действует | 📋
5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты | — | Ранее — земляные работы. | ОТМЕНЁН. Заменён СП 45.13330. ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗАЩИТА
6 | СП 248.1325800.2016 | Сооружения подземные. Правила проектирования | действует | Подземные сооружения, котлованы глубокого заложения. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 250.1325800.2016 | Здания и сооружения. Защита от подземных вод | действует | Гидроизоляция, дренаж, водопонижение. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 381.1325800.2018 | Сооружения подпорные. Правила проектирования | действует | Подпорные стены. | — | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 27751-2014 | Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения | действует | Коэффициенты надёжности, предельные состояния — база всех расчётов. | Применяется во всём конструктиве. | ✅ действует | 📋

## 4. Конструктив
4. НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
НАГРУЗКИ И НАДЁЖНОСТЬ
1 | СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия | ред. от 05.09.2024 | Сбор нагрузок (постоянные, снеговые, ветровые, крановые). | Заменил СНиП 2.01.07-85*. | ✅ действует | 🔎
2 | СП 14.13330.2018 | Строительство в сейсмических районах | с Изм. | Сейсмические нагрузки, конструктивные меры. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 296.1325800.2017 | Здания и сооружения. Особые воздействия | действует | Аварийные/особые воздействия. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 385.1325800.2018 | Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения | с Изм. | Живучесть конструкций. | — | ✅ действует | 📋
РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
5 | СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | с Изм. | Проектирование ЖБ конструкций. | Заменил СНиП 2.03.01-84*. | ✅ действует | 📋
6 | СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции | с Изм. | Проектирование МК. | Заменил СНиП II-23-81*. | ✅ действует | 📋
7 | СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции | с Изм. | Проектирование деревянных конструкций. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 15.13330.2020 | Каменные и армокаменные конструкции | действует | Кирпич, кладка, армокладка. | — | ✅ действует | 📋
9 | СП 266.1325800.2016 | Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования | действует | Сталежелезобетон. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 267.1325800.2016 | Здания и комплексы высотные. Правила проектирования | с Изм. | Высотное строительство. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 21.13330.2012 | Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах | действует | Особые грунтовые условия. | — | ✅ действует | 📋
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ (СМР)
12 | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции | с Изм. | Производство и приёмка СМР: бетон, кладка, монтаж сборных/стальных конструкций. | Заменил СНиП 3.03.01-87. Ключевой СМР-документ конструктива. | ✅ действует | 📋
13 | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии | с Изм. № 1, 2 | Антикоррозийная защита. | — | ✅ действует | 🔎
14 | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (производство работ) | действует | Производство АКЗ-работ. | — | ✅ действует | 📋

## 5. Внутр. сети
5. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (ОВ, ВК, ЭО, СС, газ)
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОВ)
1 | СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | действует | Расчёт нагрузок, подбор систем ОВиК. | Балансировка, компенсация — обязательны (см. красные флаги). | ✅ действует | 📋
2 | СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности | с Изм. | Противодымная вентиляция, огнезадерживающие устройства. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 510.1325800.2022 | Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения | действует | ИТП/ЦТП: схемы, автоматика, подбор. | Ключевой для перевода пар→вода (кейс ЧТЗ). | ✅ действует | 📋
4 | СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | с Изм. | Изоляция трубопроводов и оборудования. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий | действует | Монтаж и испытания внутренних систем ОВ/ВК. | СМР-документ; основа актов промывок/опрессовок. | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 30494-2011 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях | действует | Нормируемые параметры микроклимата. | — | ✅ действует | 📋
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЕ (ВК)
7 | СП 30.13330.2020 | Внутренний водопровод и канализация зданий | с Изм. | Расчёт ВК, подбор диаметров, расходы. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 10.13130.2020 | Внутренний противопожарный водопровод. Требования ПБ | действует | ВПВ. | — | ✅ действует | 📋
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЭО)
9 | ПУЭ (7-е изд.) | Правила устройства электроустановок | действует (главы 7-го изд.) | Сечения, защита, прокладка кабелей, заземление. | Табл.1.3.4–1.3.6 (токи), гл.1.8 (испытания). | ✅ действует | 📋
10 | СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа | с Изм. | Внутренние электросети зданий. | — | ✅ действует | 📋
11 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго № 811 от 12.08.2022) | действует | Эксплуатация электроустановок. | Новые ПТЭЭП заменили Приказ Минэнерго № 6. | ✅ действует | 🔎
12 | ГОСТ Р 50571 (серия) | Электроустановки низковольтные (МЭК 60364) | действует | Требования к НН электроустановкам, защитные меры. | — | ✅ действует | 📋
13 | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства (производство работ) | действует | Монтаж электротехнических устройств. | — | ✅ действует | 📋
СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ (СС) ВНУТРЕННИЕ
14 | СП 134.13330.2012 | Системы электросвязи зданий и сооружений | с Изм. | СКС, телефония, ТВ, интернет внутри зданий. | — | ✅ действует | 📋
15 | СП 133.13330.2012 | Сети проводного радиовещания и оповещения | с Изм. | Радиофикация, оповещение. | — | ✅ действует | 📋
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ
16 | СП 402.1325800.2018 | Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления | с Изм. | Внутренние газопроводы зданий. | — | ✅ действует | 📋

## 6. Наружные сети
6. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ (теплосети, ВК, газ, электро)
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (НАРУЖНЫЕ)
1 | СП 124.13330.2012 | Тепловые сети | с Изм. | Проектирование наружных теплосетей. | п.6.40 (удельные потери ≤100 Па/м), п.10.5 (опоры), п.10.6 (P, t). | ✅ действует | 📋
2 | СП 74.13330.2023 | Тепловые сети (производство и приёмка работ) | действует | СМР наружных теплосетей. | Актуальная ред. 2023. | ✅ действует | 🔎
3 | СП 61.13330.2012 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | с Изм. | Изоляция наружных трубопроводов. | — | ✅ действует | 📋
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (НАРУЖНЫЕ СЕТИ)
4 | СП 31.13330.2021 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | действует | Проектирование наружного водопровода. | Заменил СНиП 2.04.02-84*. | ✅ действует | 📋
5 | СП 32.13330.2018 | Канализация. Наружные сети и сооружения | с Изм. | Проектирование наружной канализации. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 129.13330.2019 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (производство работ) | действует | СМР наружных сетей ВК. | — | ✅ действует | 📋
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (НАРУЖНОЕ)
7 | СП 62.13330.2011* | Газораспределительные системы | с Изм. | Наружные газопроводы. | Связка с ФНП по газу (Приказ РТН). | ✅ действует | 📋
ЭЛЕКТРОСЕТИ И СВЯЗЬ (НАРУЖНЫЕ)
8 | ПУЭ гл. 2.4, 2.5 | Воздушные линии электропередачи до/выше 1 кВ | действует | ВЛ, опоры, провода. | — | ✅ действует | 📋
9 | ПУЭ гл. 2.3 | Кабельные линии до 220 кВ | действует | Наружная прокладка КЛ. | — | ✅ действует | 📋

## 7. Отделка-кровля
7. ОТДЕЛКА, ИЗОЛЯЦИЯ, КРОВЛЯ, ФАСАДЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
1 | СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия | с Изм. | Штукатурка, облицовка, полы, окраска — производство и приёмка. | Ключевой СМР-документ отделки. | ✅ действует | 📋
2 | СП 163.1325800.2014 | Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов | действует | ГКЛ/ГВЛ перегородки и облицовки. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 30971-2012 | Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам | действует | Монтаж окон. | — | ✅ действует | 📋
КРОВЛИ И ФАСАДЫ
4 | СП 17.13330.2017 | Кровли | с Изм. № 1, 2 | Проектирование и устройство кровель. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 293.1325800.2017 | Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) | действует | «Мокрые» фасады. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 426.1325800.2020 | Конструкции фасадные теплоизоляционные с воздушным зазором (НВФ) | действует | Вентилируемые фасады. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 50.13330.2012 | Тепловая защита зданий | проверить редакцию | Теплотехника ограждающих конструкций (фасады/кровли). | — | ⚠️ проверить ред. | 📋

## 8. Автоматизация
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ, АСУ, СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
1 | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации | действует | Проектирование и монтаж систем автоматизации, КИПиА. | СМР + ПНР автоматики. | ✅ действует | 📋
2 | ГОСТ 21.408-2013 | Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов | с Изм. № 1 | Марка АТХ/АК — оформление РД автоматизации. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 34.201-2020 | Информационные технологии. Виды, комплектность документов на АС | действует | Документация на автоматизированные системы. | Серия ГОСТ 34 (создание АС). | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 34.601-90 | Автоматизированные системы. Стадии создания | действует | Стадии создания АС. | — | ✅ действует | 📋
СЛАБОТОЧНЫЕ И ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
5 | ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранного телевидения (видеонаблюдение) | действует | СОТ/видеонаблюдение. | — | ✅ действует | 📋
6 | РД 78.36.003-2002 | Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны | проверить актуальность | ОПС, СКУД, охрана объектов. | Уточнить действующую редакцию/замену. | ⚠️ проверить ред. | 📋
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА (см. также лист «12. Пожарная безопасность»)
7 | СП 484.1311500.2020 | Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты | с Изм. | Проектирование СПС/АУП. | Заменил часть СП 5.13130. | ✅ действует | 📋
8 | СП 5.13130.2009 | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические | — | Ранее — АУПС/АУПТ. | ОТМЕНЁН с 01.03.2021. Заменён СП 484/485/486. ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋

## 9. Организация-СМР
9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, СМР, СТРОЙКОНТРОЛЬ, ОТ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГЕОДЕЗИЯ
1 | СП 48.13330.2019 | Организация строительства | с Изм. | ПОС/ППР, стройгенплан, организация СМР. | Заменил СНиП 12-01-2004. Базовый для Палыча. | ✅ действует | 📋
2 | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве | с Изм. | Разбивочные работы, исполнительные съёмки. | — | ✅ действует | 📋
3 | МДС 12-81.2007 | Методические рекомендации по разработке ПОС и ППР | методический | Состав и оформление ПОС/ППР. | Носит рекомендательный характер. | ⚠️ проверить ред. | 📋
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
4 | СП 543.1325800.2024 | Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капремонте ОКС | действует | Организация и проведение стройконтроля; формы журналов входного контроля. | Впервые утверждённый СП по стройконтролю. Связка с ПП РФ № 468. | ✅ действует | 🔎
5 | СП 246.1325800.2016 | Положение об авторском надзоре за строительством | действует | Авторский надзор проектировщика. | — | ✅ действует | 📋
6 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения исполнительной документации (см. лист «0») | ред. 23.06.2025 | ИД, АОСР, АООК. | — | ✅ действует | 🔎
7 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма и порядок ведения общего журнала работ (см. лист «0») | действует | ОЖР, спецжурналы. | — | ✅ действует | 🔎
ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
8 | Приказ Минтруда № 883н | Правила по охране труда в строительстве (от 11.12.2020) | действует | ОТ на стройплощадке, наряды-допуски. | — | ✅ действует | 📋
9 | СНиП 12-03-2001 / 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве (части 1 и 2) | частично действуют | Базовые требования безопасности СМР. | Применять в части, не противоречащей Приказу № 883н. | ⚠️ проверить ред. | 📋

## 10. ПНР-ввод
10. ПУСКОНАЛАДКА, ИСПЫТАНИЯ, ПРИЁМКА И ВВОД
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, ПНР
1 | СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | с Изм. | Монтаж и испытания технологического оборудования/трубопроводов. | — | ✅ действует | 📋
2 | СП 77.13330.2016 | Системы автоматизации (ПНР автоматики) | действует | Наладка систем автоматизации. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы (испытания) | действует | Гидравлические испытания, промывка, опрессовка систем ОВ/ВК. | Основа актов промывок/опрессовок. | ✅ действует | 📋
ИСПЫТАНИЯ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
4 | ПУЭ гл. 1.8 | Нормы приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования | действует | Электроиспытания при ПНР. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 74.13330.2023 | Тепловые сети (испытания при сдаче) | действует | Испытания теплосетей на прочность/плотность, промывка. | — | ✅ действует | 🔎
ПРИЁМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6 | СП 68.13330.2017 | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения | действует | Порядок приёмки и ввода объекта. | Заменил СНиП 3.01.04-87. | ✅ действует | 📋
7 | Формы КС-2, КС-3, КС-11, КС-14 | Унифицированные формы (Госкомстат № 100 от 11.11.1999) | применяются | Акты выполненных работ, приёмки объекта. | КС-11/КС-14 — приёмка; ОС-1/ОС-3 — ОС-формы. | ✅ действует | 📋

## 11. Промбез-ОПО
11. ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ, ОПО, СВАРКА, НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПО (ФНП Ростехнадзора)
1 | ФЗ-116 | О промышленной безопасности ОПО (см. лист «0») | действует | Базовый закон ОПО. | — | ✅ действует | 📋
2 | Приказ РТН № 536 | ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования под давлением» (15.12.2020) | действует | Сосуды, котлы, трубопроводы пара/гор.воды под давлением. | Связка с ТР ТС 032/2013. | ✅ действует | 📋
3 | Приказ РТН № 531 | ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ПС» (краны) | проверить № и редакцию | Подъёмные сооружения. | Уточнить актуальный номер ФНП по ПС. | ⚠️ проверить ред. | 📋
4 | Приказ РТН № 531/532 | ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» | проверить № | Газовые ОПО. | Уточнить действующий ФНП по газу. | ⚠️ проверить ред. | 📋
5 | ПНАЭ Г-7-008-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ | нишевый (атомная) | Оборудование/трубопроводы атомных установок. | Только для объектов атомной отрасли. | ✅ действует | 📋
СВАРКА И АТТЕСТАЦИЯ (НАКС)
6 | ГОСТ Р ИСО 5817-2021 | Сварка. Соединения сварные из стали. Уровни качества | действует | Уровни качества сварных соединений. | Связка с категорией НАКС. | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 14771-76 / 16037-80 | Дуговая сварка. Соединения сварные (констр. элементы, трубопроводы) | действует | Типы и конструктивные элементы сварных швов. | — | ✅ действует | 📋
8 | ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств | действует | Механические испытания сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋
9 | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю (ВИК) | применяется | ВИК сварных соединений. | Проверить статус/замену. | ⚠️ проверить ред. | 📋
10 | СТО НАКС / РД 03-495-02 | Аттестация технологий сварки; аттестация сварщиков | применяется | Аттестация персонала и технологий сварки на ОПО. | Обязательна для ОПО (для Халиля — в ТТ субподряду). | ✅ действует | 📋
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (НК)
11 | ГОСТ Р 55724-2013 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | действует | УЗК сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋
12 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод | действует | РК сварных соединений. | — | ✅ действует | 📋

## 12. Пожарка
12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (СП 13130)
1 | 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях ПБ (см. лист «0») | действует | Базовый закон ПБ. | — | ✅ действует | 📋
2 | СП 1.13130.2020 | Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | с Изм. | Эвакуация: ширина, протяжённость, выходы. | — | ✅ действует | 📋
3 | СП 2.13130.2020 | Обеспечение огнестойкости объектов защиты | с Изм. | Пределы огнестойкости, степени огнестойкости. | — | ✅ действует | 📋
4 | СП 4.13130.2013 | Ограничение распространения пожара на объектах защиты | с Изм. | Противопожарные разрывы, преграды. | — | ✅ действует | 📋
5 | СП 7.13130.2013 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования ПБ | с Изм. | Противодымная защита. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 8.13130.2020 | Источники наружного противопожарного водоснабжения | действует | Наружное ПВ, гидранты. | — | ✅ действует | 📋
7 | СП 10.13130.2020 | Внутренний противопожарный водопровод | действует | ВПВ. | — | ✅ действует | 📋
8 | СП 12.13130.2009 | Определение категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | с Изм. № 1 | Категорирование В1–В4, А, Б, Г, Д. | — | ✅ действует | 📋
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
9 | СП 484.1311500.2020 | СПС и автоматизация систем противопожарной защиты | с Изм. | Проектирование пожарной сигнализации. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 485.1311500.2020 | Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | с Изм. | АУПТ. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 486.1311500.2020 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП/СПС | с Изм. | Где нужны АУПТ/СПС. | — | ✅ действует | 📋
12 | СП 5.13130.2009 | Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические | — | Ранее — АУПС/АУПТ. | ОТМЕНЁН с 01.03.2021 (заменён СП 484/485/486). ЛОВУШКА. | ❌ ОТМЕНЁН | 📋

## 13. Дороги-инфра
13. ДОРОГИ, МОСТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ
1 | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги | действует | Проектирование автодорог. | Заменил СНиП 2.05.02-85*. | ✅ действует | 📋
2 | СП 78.13330.2014 | Автомобильные дороги (производство работ) | с Изм. | СМР автодорог. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ Р 58406.x | Дороги автомобильные. Смеси асфальтобетонные дорожные (новая серия) | действует | Асфальтобетонные смеси. | Постепенно заменяет ГОСТ 9128. | ✅ действует | 🔎
4 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по устройству дорожных одежд | методический | Дорожные одежды нежёсткого типа. | Сверять с ПНСТ/ГОСТ по проектированию д/о. | ⚠️ проверить ред. | 📋
РАЗМЕТКА, ЗНАКИ, ОБУСТРОЙСТВО
5 | ГОСТ Р 52289-2019 | ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров | действует | Правила применения ТСОДД. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ Р 52290-2004 | Знаки дорожные. Общие технические требования | с Изм. | Дорожные знаки. | — | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ Р 51256-2018 | Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | действует | Дорожная разметка. | — | ✅ действует | 📋
МОСТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, УЛИЧНАЯ СЕТЬ
8 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы | с Изм. | Проектирование мостов и труб. | — | ✅ действует | 📋
9 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы (производство работ) | с Изм. | СМР мостов. | — | ✅ действует | 📋
10 | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий | действует | Покрытия, МАФ, озеленение. | — | ✅ действует | 📋
11 | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования | действует | Улично-дорожная сеть. | — | ✅ действует | 📋

## 14. ГОСТ-материалы
14. ГОСТ НА МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ЗАПОЛНИТЕЛИ
1 | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия | действует | Тяжёлый бетон. | — | ✅ действует | 📋
2 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия | действует | Бетонная смесь. | — | ✅ действует | 📋
3 | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | действует | Контроль прочности бетона. | — | ✅ действует | 📋
4 | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | действует | Оценка прочности бетона. | — | ✅ действует | 📋
5 | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия | действует | Цемент. | — | ✅ действует | 📋
6 | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия | действует | Песок. | — | ✅ действует | 📋
7 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | с Изм. | Щебень/гравий. | — | ✅ действует | 📋
МЕТАЛЛОПРОКАТ, АРМАТУРА, ТРУБЫ
8 | ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций | действует | Арматура (А500С и др.). | Заменил ГОСТ 5781/52544 в части. | ✅ действует | 📋
9 | ГОСТ 27772-2021 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | действует | Сталь для МК. | — | ✅ действует | 📋
10 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент | действует | Трубы э/с прямошовные. | — | ✅ действует | 📋
11 | ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент | действует | Бесшовные трубы. | — | ✅ действует | 📋
12 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия | действует | ВГП-трубы. | — | ✅ действует | 📋
13 | ГОСТ 30732-2020 | Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из ППУ | действует | Предизолированные трубы (теплосети). | Актуально для бесканальной прокладки. | ✅ действует | 📋
СТЕНОВЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
14 | ГОСТ 530-2012 | Кирпич и камень керамические. Общие технические условия | действует | Керамкирпич. | — | ✅ действует | 📋
15 | ГОСТ 31360-2007 | Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения | действует | Газобетонные блоки. | — | ✅ действует | 📋
16 | ГОСТ 23166-2021 | Блоки оконные. Общие технические условия | действует | Окна. | — | ✅ действует | 📋
17 | ГОСТ 475-2016 | Блоки дверные. Общие технические условия | действует | Двери. | — | ✅ действует | 📋

## 15. Геодезия-ИД-эко
15. ГЕОДЕЗИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ
№ | Шифр документа | Наименование | Действующая редакция / изменения | Что регламентирует / когда применять | Ключевые пункты / примечания | Статус | Вериф.
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве | с Изм. | Разбивка осей, исполнительные съёмки. | Связка с УРОК Д-1: длины — от осей. | ✅ действует | 📋
2 | Приказ Минстроя № 344/пр | Состав и порядок ведения ИД (см. лист «0») | ред. 23.06.2025 | Состав ИД, АОСР, реестр. | — | ✅ действует | 🔎
3 | Приказ Минстроя № 1026/пр | Форма ОЖР (см. лист «0») | действует | ОЖР. | — | ✅ действует | 🔎
ЭКОЛОГИЯ И САНИТАРИЯ
4 | СП 502.1325800.2021 | Инженерно-экологические изыскания (см. также лист «1») | действует | ИЭИ. | — | ✅ действует | 📋
5 | СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий, обращению с отходами | действует | Санитарные требования при стройке/эксплуатации. | — | ✅ действует | 📋
6 | СП 51.13330.2011 | Защита от шума | ред. от 12.12.2023 | Акустика, защита от шума. | — | ✅ действует | 🔎