## РИМ Курган(СОТВ) испр. - ЛСР по
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 10.03.2025 № 41-1 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 10.03.2025 № 41-1 |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 10.03.2025 № 41-1
Актуализация проектно-сметной документации по оснащению системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м. | [20 empty] | Актуализация проектно-сметной документации по оснащению системой видеонаблюдения: железнодорожный грузопассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации – ЖДПП Зауралье, расположенный по адресу: РФ, Курганская область, Половинский район, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80м.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-02
Система видеонаблюдения | [21 empty] | Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | 1102/23-Зауралье-ЭОМ | [21 empty] | 1102/23-Зауралье-ЭОМ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [21 empty] | II квартал 2025 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 45. Курганская область | [20 empty] | 45. Курганская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Курганская область | [21 empty] | Курганская область
Сметная стоимость |  |  | 14198.88 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4867.17 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 11086.18 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 49.71 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2222.04 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 12130.52 | чел.час.
| прочих затрат |  | 890.67 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 105.66 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Оборудование | [26 empty] | Раздел 1. Оборудование
Оборудование в серверном уличном блок модуле | [27 empty] | Оборудование в серверном уличном блок модуле
Шкаф ТШ1, ТШ2 | [27 empty] | Шкаф ТШ1, ТШ2
1 | ГЭСНм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 3761.31 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3648.47 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1918.27 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9019.31 |  | 18038.61 | [18 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 923.06 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 830.75 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 424.61 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.77 |  | 2209.54 | [18 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-03-605-01 | Вентилятор |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Вентилятор
|  | ФОТ | [9 empty] | 1120.74 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1087.12 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 571.58 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1563.15 |  | 3126.29 | [18 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали |  |  |  | т | 0.01594 | 1 | 0.01594 | [19 empty] | Полка-кронштейн из угловой стали
|  | ФОТ | [9 empty] | 624.39 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 605.66 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 318.44 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 101306.78 |  | 1614.83 | [18 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-01-072-01 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.02 | 1 | 0.02 | [19 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | ФОТ | [9 empty] | 560.99 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 544.16 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 286.1 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 71637.5 |  | 1432.75 | [18 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | [19 empty] | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
|  | ФОТ | [9 empty] | 1694.99 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1644.14 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 864.44 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 71701 |  | 4302.06 | [18 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 4615.29 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 4153.76 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2123.03 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.77 |  | 11047.68 | [18 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [19 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | ФОТ | [9 empty] | 21981.75 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 19783.58 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 10111.61 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14509.03 |  | 58036.13 | [18 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм10-06-060-16 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32
|  | ФОТ | [9 empty] | 7459.91 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Электромонтажные работы |  |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  | 5967.93 | [17 empty] | НР Электромонтажные работы
|  | СП Электромонтажные работы |  |  |  | % | 66 |  | 66 |  |  | 4923.54 | [17 empty] | СП Электромонтажные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9530.34 |  | 19060.67 | [18 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Коммутатор служебной связи
|  | ФОТ | [9 empty] | 3198.07 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2878.26 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1471.11 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8353.54 |  | 8353.54 | [18 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | ФОТ | [9 empty] | 18609.44 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | НР Оборудование
|  | СП Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | СП Оборудование
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18981.63 |  | 18981.63 | [18 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 16615.03 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 14953.53 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 7642.91 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.77 |  | 39771.61 | [18 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  | шт | 116 | 1 | 116 | [19 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
|  | ФОТ | [9 empty] | 12299.01 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 11069.11 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 5657.54 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 251.85 |  | 29214.88 | [18 empty] | Всего по позиции
Аппаратная часть РЛС | [27 empty] | Аппаратная часть РЛС
33 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | [19 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | ФОТ | [9 empty] | 77337.75 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 69603.98 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 35575.37 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13548.45 |  | 203226.81 | [18 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм10-05-010-01 | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м |  |  |  | антенна | 9 | 1 | 9 | [19 empty] | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м
|  | ФОТ | [9 empty] | 46705.56 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 44370.28 | [17 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 24753.95 | [17 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12951.87 |  | 116566.83 | [18 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | [19 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | ФОТ | [9 empty] | 49458.94 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 44513.05 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 22751.11 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14509.02 |  | 130581.22 | [18 empty] | Всего по позиции
Программная часть РЛС | [27 empty] | Программная часть РЛС
41 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | [19 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
|  | ФОТ | [9 empty] | 53016.05 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 39231.88 | [17 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 19085.78 | [17 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3711.12 |  | 111333.71 | [18 empty] | Всего по позиции
Аппаратная часть СОТ | [27 empty] | Аппаратная часть СОТ
46 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [19 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | ФОТ | [9 empty] | 30935.1 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 27841.59 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 14230.15 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13548.45 |  | 81290.72 | [18 empty] | Всего по позиции
Програмное обеспечение СОТ | [27 empty] | Програмное обеспечение СОТ
49 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  | шт | 210 | 1 | 210 | [19 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
|  | ФОТ | [9 empty] | 371112.28 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 274623.09 | [17 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 133600.42 | [17 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3711.12 |  | 779335.79 | [18 empty] | Всего по позиции
Оборудование в помещении оператора | [27 empty] | Оборудование в помещении оператора
52 | ГЭСНм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 3761.31 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3648.47 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1918.27 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9019.31 |  | 18038.61 | [18 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНм08-01-072-01 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.01 | 1 | 0.01 | [19 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | ФОТ | [9 empty] | 280.49 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 272.08 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 143.05 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 71636 |  | 716.36 | [18 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСНм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | [19 empty] | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
|  | ФОТ | [9 empty] | 564.99 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 548.04 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 288.14 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 71699.5 |  | 1433.99 | [18 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНм08-03-605-01 | Вентилятор |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Вентилятор
|  | ФОТ | [9 empty] | 1120.74 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1087.12 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 571.58 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1563.15 |  | 3126.29 | [18 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 923.06 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 830.75 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 424.61 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.77 |  | 2209.54 | [18 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСНм10-06-060-12 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [19 empty] | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8
|  | ФОТ | [9 empty] | 2685.12 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Электромонтажные работы |  |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  | 2148.1 | [17 empty] | НР Электромонтажные работы
|  | СП Электромонтажные работы |  |  |  | % | 66 |  | 66 |  |  | 1772.18 | [17 empty] | СП Электромонтажные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3406.92 |  | 6813.83 | [18 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [19 empty] | Коммутатор служебной связи
|  | ФОТ | [9 empty] | 12792.27 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 11513.04 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 5884.44 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8353.53 |  | 33414.13 | [18 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [19 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | ФОТ | [9 empty] | 74437.76 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | НР Оборудование
|  | СП Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | СП Оборудование
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18981.63 |  | 75926.52 | [18 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 3692.23 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 3323.01 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1698.43 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.77 |  | 8838.15 | [18 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [19 empty] | Коммутатор служебной связи
|  | ФОТ | [9 empty] | 9594.21 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 8634.79 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 4413.34 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8353.55 |  | 25060.64 | [18 empty] | Всего по позиции
76 О | ТЦ_61.1.03.03_77_7708256411_22.05.2024_02_93.1 КА п.93.1 | Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW1000 D 4.x HC-119-1000D4.X |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 961312.77 |  | 961312.77 | [16 empty] | Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW1000 D 4.x HC-119-1000D4.X
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 961312.77 | [18 empty] | Всего по позиции
77 О | ТЦ_61.1.03.03_77_7708256411_22.05.2024_02_94.1 КА п.94.1 | Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) HC-118-100CU4.X |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 212765.92 |  | 425531.84 | [16 empty] | Криптошлюз ПАК ViPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) HC-118-100CU4.X
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 425531.84 | [18 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [19 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | ФОТ | [9 empty] | 55828.32 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | НР Оборудование
|  | СП Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | СП Оборудование
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18981.63 |  | 56944.89 | [18 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | ФОТ | [9 empty] | 461.53 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 415.38 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 212.3 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1104.76 |  | 1104.76 | [18 empty] | Всего по позиции
Уличные камеры и коммутационные шкафы | [27 empty] | Уличные камеры и коммутационные шкафы
81 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  |  |  | 10 шт | 191 | 1 | 191 | [19 empty] | Камеры видеонаблюдения: наружная
|  | ФОТ | [9 empty] | 2890796.5 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2601716.85 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1329766.39 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 36188.67 |  | 6912036.92 | [18 empty] | Всего по позиции
85 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [19 empty] | Коммутатор служебной связи
|  | ФОТ | [9 empty] | 115130.43 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 103617.39 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 52960 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8353.53 |  | 300727.22 | [18 empty] | Всего по позиции
88 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [19 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | ФОТ | [9 empty] | 669939.84 | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | НР Оборудование
|  | СП Оборудование |  |  |  | % | 0 |  | 0 | [20 empty] | СП Оборудование
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18981.63 |  | 683338.64 | [18 empty] | Всего по позиции
89 | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  | компл | 208 | 1 | 208 | [19 empty] | Грозозащита для воздушных абонентских линий
|  | ФОТ | [9 empty] | 307615.15 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 276853.64 | [17 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 141502.97 | [17 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3961.59 |  | 824009.97 | [18 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСНм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [19 empty] | Устройство сигнально-блокировочное
|  | ФОТ | [9 empty] | 36558.88 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 35462.11 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 18645.03 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2716.3 |  | 97786.86 | [18 empty] | Всего по позиции
Воздушная линия связи | [27 empty] | Воздушная линия связи
93 | ГЭСНм08-02-368-01 | Линия в 3 провода на планках с роликами по тросу, сечение провода до 70 мм2 |  |  |  | 100 м | 2.471 | 1 | 2.471 | [19 empty] | Линия в 3 провода на планках с роликами по тросу, сечение провода до 70 мм2
|  | ФОТ | [9 empty] | 108946.62 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 105678.22 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 55562.78 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 157945.73 |  | 390283.89 | [18 empty] | Всего по позиции
Заземление | [27 empty] | Заземление
101 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 100 м | 0.6 | 1 | 0.6 | [19 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | ФОТ | [9 empty] | 9320.23 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 9040.62 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4753.32 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 39071.8 |  | 23443.08 | [18 empty] | Всего по позиции
СКС | [27 empty] | СКС
103 | ГЭСНм11-04-024-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. |  |  |  | шт | 422 | 1 | 422 | [19 empty] | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
|  | ФОТ | [9 empty] | 700395.04 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 630355.54 | [17 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 322181.72 | [17 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3997.28 |  | 1686850.7 | [18 empty] | Всего по позиции
106 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 100 м | 0.4 | 1 | 0.4 | [19 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 3965.68 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3846.71 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2022.5 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 25132.28 |  | 10052.91 | [18 empty] | Всего по позиции
114 | ГЭСНм10-04-066-07 | Розетка микрофонная |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [19 empty] | Розетка микрофонная
|  | ФОТ | [9 empty] | 1751.15 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1663.59 | [17 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | % | 53 |  | 53 |  |  | 928.11 | [17 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1097.92 |  | 4391.69 | [18 empty] | Всего по позиции
116 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | [19 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | ФОТ | [9 empty] | 3100.81 | [17 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3007.79 | [17 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1581.41 | [17 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 39825.2 |  | 7965.04 | [18 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Оборудование : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 5372294.14 | [20 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 4867170.43 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 189989.98 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 49706.23 | [20 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 265427.5 | [20 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 11086178.75 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 4443042.1 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 189989.98 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 49706.23 | [20 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 265427.5 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 4057158.61 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 2080854.33 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 2222036.29 | [20 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 890669.5 | [20 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 890669.5 | [20 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 424128.33 | [20 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 313854.97 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 152686.2 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 4916876.66 | [20 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 4371013.58 | [20 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 2233540.53 | [20 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Оборудование | [9 empty] | 14198884.54 | [21 empty] | Всего по разделу 1 Оборудование
|  | справочно: | [30 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН | [9 empty] | 1386844.61 | [20 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 12130,5184216 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 105,6637868 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 712535.6 | [23 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 712535.6 | [24 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 178133.9 | [23 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 178133.9 | [24 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 5372294.14 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 4867170.43 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 189989.98 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 49706.23 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 265427.5 | [26 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 11086178.75 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 4443042.1 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 189989.98 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 49706.23 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 265427.5 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 4057158.61 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 2080854.33 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 2222036.29 | [26 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 890669.5 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 890669.5 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 424128.33 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 313854.97 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 152686.2 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 4916876.66 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 4371013.58 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 2233540.53 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 14198884.54 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН | [9 empty] | 1386844.61 | [26 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 12130,5184216 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 105,6637868 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 712535.6 | [29 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 712535.6 | [30 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 178133.9 | [29 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 178133.9 | [30 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | Инженер |  |  |  |  | (Распопов Николай Андреевич) | [36 empty] | Инженер | (Распопов Николай Андреевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Руководитель направления отдела продаж корпоративным заказчикам |  |  |  |  | (Гончаров Кирилл Владимирович) | [38 empty] | Руководитель направления отдела продаж корпоративным заказчикам | (Гончаров Кирилл Владимирович)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]