## 00_О_базе
ОПОРНАЯ БАЗА ГЕНПОДРЯДА РФ · v1.0 — движок расчёта агента «Прохорыч» (СтройИнтеллект)
Назначение | База знаний для предпроектной и текущей оценки объектов генподряда. Каждая цифра — с источником, датой и статусом. Приоритет: промт > эта база > эталон Йошкар-Ола > веб > знания модели.
Заказчик решения | АО «МОДЦ» (ИНН 5024185328), дорожно-строительный генподряд, Московская обл.
Источник наполнения v1 | Полный прогон ОСК г. Йошкар-Ола, 2 этап (НМЦК 4 002 854 177 ₽ с НДС 22%, 44-ФЗ, 36 мес). Приложения 1–4 + данные + ГПР.
Дата сборки | 22.07.2026
Правило статуса | ✅ ФАКТ (источник+дата+действует) · ⚠ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (оценка) · ❌ НЕИЗВЕСТНОЕ (нужны данные). Всё старше 90 дней → ⚠ проверить.
Цвет ячеек | СИНИЙ = вход/лёвер (менять можно) · ЧЁРНЫЙ = формула/факт · ЗЕЛЁНЫЙ = ссылка на другой лист · ЖЁЛТАЯ заливка = ключевое допущение / заполнить.
Домены (слоты 13.x) | 13.1 Дороги/ИССО (каркас) · 13.2 ВКХ/очистные (НАПОЛНЕН Йошкар-Олой) · 13.3 Сети/ИТП · 13.4 Промонтаж · 13.5 Общестрой/КЖ · 13.6 Энергетика · 13.7 Благоустройство.
КАРТА ЛИСТОВ
Лист | Что внутри
1. Прайс работ | Rate card СМР по видам (земля/КЖ/монтаж/сети/дорога/ИССО), коэф. рыночности по регионам
2. Материалы | Металл, бетон/ЖБИ, трубы, кабель, инертные, битум/ПБВ, геосинтетика — цена, дата, плечо
3. Оборудование-длинноцикл | Ядро по доменам: цена, импорт/РФ-аналог, лид-тайм, пометка «под КП»
4. Ставки труда | Оклады ИТР и рабочих (мес с налогами) по ролям, +вахта
5. Нормативы выработки | Чел-ч/ед, коэффициенты (положение/толщина/температура)
6. Юнит-экономика | Структура себестоимости и косвенных генподряда, наценки, движок P&L→EBT
7. Алгоритмы | Все формулы движка (ФОТ, сроки, сведение цены, деньги во времени)
8. Нормбаза | Документ → статус «действует/отменён» → актуальный аналог
9. Реестр объектов | Провенанс цифр (Йошкар-Ола и далее)
10. Уроки | Вшитые уроки предыдущих объектов
11. Сверка расчёт-факт | Заготовка под сверку оценки с пришедшими КП/счетами
12. Поставщики / аналоги РФ | Реестр поставщиков и карта импорт→РФ
13.1 Дороги-ИССО | Доменный слот (каркас под МОДЦ)
13.2 ВКХ-очистные | Доменный слот — НАПОЛНЕН фактурой Йошкар-Олы
13.3 Сети-ИТП | Доменный слот (каркас)
13.4 Промонтаж | Доменный слот (каркас)
13.5 Общестрой-КЖ | Доменный слот (каркас)
13.6 Энергетика | Доменный слот (каркас)
13.7 Благоустройство | Доменный слот (каркас)

## Параметры_объект
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА — управляющий лист (синие ячейки = входы) · пример: ОСК Йошкар-Ола
Легенда: синие ячейки (C) — редактируемые входы; меняешь → пересчёт по листам 6/7. Значения ниже — пример Йошкар-Олы.
1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТА
# | Параметр | Значение | Ед. | Источник / статус
1 | НМЦК с НДС (выручка заказчика) | 4002854177 | ₽ | ✅ Конкурс 0108500000426003927, ЕИС
2 | Ставка НДС | 22% | доля | ✅ 2026 г.
3 | Срок строительства | 36 | мес | ✅ договор; ПОС 35,7≈36; норматив СНиП ≈30
4 | Налог на прибыль | 25% | доля | ✅ 25% с 2025 (НК РФ)
5 | Гарантийное удержание (ГУ) | 5% | доля | ✅ договор 4.12
6 | Аванс от заказчика | 29.55% | доля | ✅ договор 2.8, гасится с каждого КС
7 | ОПР/ОХР холдинга | 2% | доля | ⚠ % от выручки без НДС
8 | Ставка капитала (кредит/овердрафт) | 20% | год | ⚠ для стоимости разрывов и ГУ
2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО СЛОЯМ (входы для финмодели)
# | Слой себестоимости | Себест., ₽ | Ед. | Дельта к НМЦК / статус
1 | Материалы (рынок 2026) | 177950820 | ₽ | +242 млн, ✅ рынок ПФО (без НДС)
2 | Оборудование стандартное (−8%) | 523852459 | ₽ | +55,6 млн, ⚠ оценка (без НДС)
3 | Оборудование ИМПОРТНОЕ ЯДРО ТОП-20 | 1999754098 | ₽ | 🔴 P=НМЦК-доля, дельта 0 · КП НЕТ (без НДС)
4 | СМР (работы+монтаж+ПНР+перевозки) | 277868852 | ₽ | +70,2 млн, ⚠ коэф.рыночн. (без НДС)
Косвенные генподряда за срок (АХР/ВЗиС/городок/ИТР) — см. лист «6. Юнит-экономика»

## 1_Прайс_работ
1 · ПРАЙС РАБОТ И КОЭФФИЦИЕНТ РЫНОЧНОСТИ СМР (коэф = рынок/смета; <1 → маржа генподряда)
Источник: Подрядный фон ОСК Йошкар-Ола (регион Марий Эл — дешёвый по труду). Коэф ⚠ калибровать под регион/профиль. Дельта = НМЦК×(1−коэф).
Ключ ФЕР | Группа работ | Коэф рын. | Логика / регион | Позиций | НМЦК, ₽ | Дельта, ₽
ФЕР01 | Земляные работы | 0.8 | Массовый фронт, своя техника, дешёвый труд | 328 | 18744555 | 3748911
ФЕР05 | Свайные работы | 0.87 | Узкий фронт: техника из Казани | 25 | 24944374 | 3242768.62
ФЕР06 | Бетон/ж-б монолитные | 0.8 | Много местных бригад, конкурентно | 219 | 17850248 | 3570049.6
ФЕР07 | Сборные ж-б конструкции | 0.83 | Монтаж сборного ж/б | 62 | 1352500 | 229925
ФЕР08 | Кирпич / блоки | 0.82 | Каменные работы, конкурентно | 45 | 1923968 | 346314.24
ФЕР09 | Металлоконструкции | 0.83 | Изготовление/монтаж МК | 181 | 7410533 | 1259790.61
ФЕР10 | Деревянные конструкции | 0.83 | Средняя маржа | 49 | 1082955 | 184102.35
ФЕР11 | Полы | 0.83 | Конкурентный фронт | 137 | 4642822 | 789279.74
Монтаж | Монтаж технол. оборуд./трубопроводов | 0.88 | Узкий фронт — дисконт минимален | 1037 | 43880000 | 5265600
ФЕРп | ПНР (пусконаладка) | 0.9 | Очень узкий фронт, мало исполнителей | 404 | 34710000 | 3471000
Перевозка | Погрузка/перевозка грунта и мусора | 0.85 | Местные перевозчики | 118 | 34824000 | 5223600
| ИТОГО (выборка) |  |  | 2605 | 191365955 | 27331341.16
Полный СМР-фронт ОСК: 4 626 позиций, НМЦК 409,4 млн ₽, суммарная дельта +70,2 млн (17,2%). Коэф рыночности ориентир 0,80–0,92.

## 2_Материалы
2 · МАТЕРИАЛЫ — рынок vs смета (k рынок = рынок/смета). Цена = DDP до склада. Транспортное плечо — отдельно
Источник: Приложение 2 ОСК Йошкар-Ола (рынок 2026, радиус +500 км: Чебоксары ~90, Казань ~150 км). Металл/бетон дешевле базы 2023.
Материал (якорь) | Ед. | Рынок 2026 (DDP) | Смета 2 кв.2023 | k рынок | Дата | Статус
Песок строительный | м³ | 600 | 800 | 0.75 | 06.2026 | ✅ рынок ПФО
Бетон В25 (гидротехн. W6/F200) | м³ | 4050 | 7400 | 0.5473 | 06.2026 | ✅ рынок ПФО
Арматура А500С | т | 52500 | 82700 | 0.63482 | 06.2026 | ✅ рынок ПФО
Кабель АСБл силовой | км | ≈ рынок | выше рынка | — | 06.2026 | ⚠ проверить
Минплита Rockwool | м³ | 10500 | 9500 | 1.1053 | 06.2026 | ✅
Щебень фр. 20-40 | м³ | под КП | — | — | — | ❌ нужен КП+плечо
Битум дорожный БНД | т | под КП 🔴 | — | — | — | ❌ КП — волатильность!
Дельта материалов на объекте: +242 млн (себест. 217,1 vs НМЦК 459,1 млн, 3 672 позиции). Битум для дорог — главный ценовой риск (кейс Каранайаул +158%).

## 3_Оборуд_длинноцикл
3 · ОБОРУДОВАНИЕ-ДЛИННОЦИКЛ (ЯДРО ЗАТРАТ) — всегда «под КП». Топ-концентрации по объекту
Импортное ядро ТОП-20 ОСК = 2,44 млрд (61% НМЦК, 78% оборуд.). Цену в себестоимость берём ТОЛЬКО из свежего КП. Лид-тайм фильтр/УФ 16–24 нед.
Позиция | Ед. | Кол | НМЦК, ₽ | Импорт (бренд) | РФ-аналог | Лид-тайм | Статус
Дисковый фильтр третичной очистки | шт | 9 | 785183251 | Alfa Laval / Hydrotech | Экополимер, ИнСфера (сито TR) | 16–24 нед | 🔴 под КП+пилот
УФ-станция обеззараживания | компл | 1 | 666886571 | Импорт. УФ-модули | НПО ЛИТ (УДВ), Мелитта, ВОДГЕО | 16–24 нед | 🔴 под КП+пилот
Насос осевой пропеллерный Р-420 | шт | 3 | 138595780 | Flygt (Xylem) | ГМС Ливгидромаш, ЭНА | 10–16 нед | 🔴 под КП
ШУ 35TCP | шт | 2 | 130876059 | импорт | РФ шкафы управления | 8–12 нед | 🔴 под КП
Отстойник комплектной поставки | шт | 2 | 91166022 | импорт | ИнСфера, Аргель | 12–20 нед | 🔴 под КП
Отстойник комплектной поставки (2) | шт | 2 | 77587538 | импорт | ИнСфера, Аргель | 12–20 нед | 🔴 под КП
Блочно-модульная котельная | шт | 1 | 76733831 | стандарт | РФ БМК | 10–14 нед | 🟡 под КП
Скребковая система песколовки | шт | 3 | 61047576 | Finnchain | ИнСфера KURP (прямой) | 8–12 нед | 🟡 под КП
Решётка тонкой очистки | шт | 3 | 42903068 | Finnchain | ИнСфера Hydrig SR (прямой) | 8–12 нед | 🟡 под КП
КТП 1000 кВА | компл | 1 | 42814800 | стандарт | Электрощит-Самара, КЭАЗ | 8–10 нед | 🟢 под КП
Насос центробежный погружной Р-920 | шт | 3 | 37038963 | Flygt | ГМС, ЭНА | 10–16 нед | 🔴 под КП
ИТОГО топ-11 (из 20) |  |  | 2150833459

## 4_Ставки_труда
4 · СТАВКИ ТРУДА — ИТР и рабочие генподряда (₽/мес с налогами). Пример: штат ГП ОСК (19 ИТР)
Источник: АХР_Городок ОСК. Ставка = оклад×1,44 (страховые). Вахта/командировочные — отдельной статьёй. ⚠ калибровать под регион и год подачи.
Роль | Кол | ₽/мес с налог. | ФОТ на 36 мес, ₽ | Примечание
Руководитель проекта (РП) | 1 | 450000 | 16200000
ГИП / гл. инженер стройки | 1 | 380000 | 13680000
Начальник участка (общестрой) | 2 | 220000 | 15840000
Начальник участка (сети/технология) | 1 | 220000 | 7920000
Производитель работ (прораб) | 3 | 170000 | 18360000
Мастер СМР | 2 | 130000 | 9360000
Начальник ПТО | 1 | 180000 | 6480000
Инженер ПТО | 2 | 120000 | 8640000
Геодезист | 1 | 130000 | 4680000
Инженер ПОС / координатор | 1 | 150000 | 5400000
Инженер снабжения | 1 | 120000 | 4320000
Инженер ОТ/ПБ/экология | 1 | 120000 | 4320000
Сметчик / инженер КС-2 | 1 | 130000 | 4680000
Кладовщик | 1 | 70000 | 2520000
Рабочий свой (электрик/плотник/сварщик НАКС) | 3 | 85000 | 9180000
ИТОГО ФОТ на срок |  |  | 131580000
Командировочные (80% штата иногородние): аренда квартир 35 000 ₽/мес (2 чел/кв), суточные 700 ₽/день, заезд домой 6 000 ₽ ×11/год.

## 5_Нормативы_выработки
5 · НОРМАТИВЫ ВЫРАБОТКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ (⚠ ориентиры, калибровать под объект)
Операция / коэффициент | Значение | Ед. | Источник | Статус
Выработка: тяжёлые МК | 0,8 | т/чел·день | канон монтаж | ⚠
Выработка: вентиляция | 5,0 | т/чел·день | канон монтаж | ⚠
Выработка: электромонтаж | 0,89 | т/чел·день | канон монтаж | ⚠
Выработка: бетон КЖ | 0,65 | м³/чел·день | канон | ⚠
Трудозатраты: трубопровод | ≈10 | чел-ч/т | канон монтаж | ⚠
Трудозатраты: сварка | ≈1 | чел-ч/м шва | канон | ⚠
Коэф. положения (проектное/верт.) | ×1,45 | к горизонту | канон промонтаж | ⚠
Коэф. толщины стенки 33→52 мм (ОПР) | ×1,57 | — | канон промонтаж | ⚠
Коэф. толщины 33→52 мм (электроды) | ×2,56 | — | канон промонтаж | ⚠
Коэф. температуры (ниже −30°C) | до ×1,4 | — | ВСН 416-81 | ⚠
Дни ИТР к производственным | ×1,3 | — | движок | ✅
Ставка с налогами: оклад | ×1,44 | — | страховые ~30%+НДФЛ | ✅
Ставка с налогами: сдельные | ×1,2 | — | движок | ✅

## 6_Юнит_экономика
6 · ЮНИТ-ЭКОНОМИКА — движок P&L генподряда до EBT (тянет входы из «Параметры_объект»)
Себестоимость снизу вверх: прямые слои → GM1 → минус косвенные за срок → минус деньги во времени = EBT. Налог — отдельным слоем. Пример: Йошкар-Ола, база 36 мес.
A. КОСВЕННЫЕ ГЕНПОДРЯДА ЗА СРОК (структура АХР/ВЗиС/городок)
Статья косвенных | Сумма, ₽ | Тип | Комментарий | Доля НМЦК
ВЗиС (ограждение, времянки, дороги, склады) | 23773000 | единовр. | Раздел 1 АХР ОСК | 0.5939%
Городок и оргтехника (штаб, бытовки, ПК) | 19155000 | единовр. | Раздел 2 АХР ОСК | 0.4785%
ФОТ ИТР (19 чел × 36 мес) | 122400000 | за срок | Раздел 3 → лист 4 | 3.058%
Командировочные ИТР (80% иногородние) | 24541200 | за срок | Раздел 4 АХР ОСК | 0.6131%
Свои рабочие ГП (3 чел + инструмент) | 10179000 | за срок | Раздел 5 АХР ОСК | 0.2543%
Содержание площадки (охрана/ТКО/питание/водопониж.) | 36148000 | помесячно | Раздел 6 АХР ОСК | 0.9031%
ИТОГО КОСВЕННЫЕ (АХР+ВЗиС+городок+ИТР) | 236196200 |  |  | 5.901%
B. P&L ОБЪЕКТА → EBT (база; входы из «Параметры_объект»)
Показатель | Сумма, ₽ | % НМЦК
НМЦК с НДС | 4002854177 | 100%
минус НДС к уплате | -721826163.0656 | -18.03%
ВЫРУЧКА БЕЗ НДС (рабочая база) | 3281028013.9344 | 81.97%
− Материалы (рынок) | -177950820 | -4.446%
− Оборудование стандартное | -523852459 | -13.09%
− Оборудование импортное ядро 🔴 | -1999754098 | -49.96%
− СМР (работы+монтаж+ПНР+перевозки) | -277868852 | -6.942%
ИТОГО ВАЛОВАЯ МАРЖА (GM1) | 301601784.9344 | 7.535%
− Косвенные генподряда за срок | -236196200 | -5.901%
− ОПР/ОХР холдинга (2%) | -65620560.2787 | -1.639%
− Стоимость ГУ 5% (заморозка ~0,8 года) | -26248224.1115 | -0.6557%
− Стоимость кассовых разрывов ⚠ | -16306797 | -0.4074%
ИТОГО EBT (прибыль до налога) | -42769996.4557 | -1.068%
Проверка: EBT базы Йошкар-Олы ≈ −42,8 млн ₽ (−1,1% НМЦК). Плюс появляется только из рычагов (лист «6» ниже / Карта рычагов в записке).
C. КАРТА РЫЧАГОВ — водопад от базового EBT (эффект каждого в ₽)
Рычаг | Эффект, ₽ | Основание | Статус
Базовый EBT (36 мес, до рычагов) | -42769996.4557 | исходная точка
Импортное ядро −10% (КП/импортозамещение) | 244000000 | ст.710 ГК + ПТР | 🔴 КП нет
Коллизии 1–9 → ДС по ст. 95 44-ФЗ | 60300000 | ст.95, лимит +10% | 🟡 согласие заказчика
Сжатие срока 36→30 мес (−косвенные) | 39000000 | СНиП 1.04.03-85* | 🟡 переговоры
Замена ГУ 5% на банковскую гарантию | 30000000 | ст.96 ч.30 44-ФЗ | 🟢 право
СМР: доп. дисконт (свои силы, торг) | 30000000 | сверх +70 млн | 🟡 торг
Снижение кассовых разрывов (аванс+b2b) | 10000000 | финдисциплина | 🟢
ИТОГО EBT ПОСЛЕ РЫЧАГОВ (оптимум) | 370530003.5443 | ≈ 9,3% НМЦК | 🎯
ЧЕСТНЫЙ ПОТОЛОК: цель «25% с НМЦК» (≈1,0 млрд) легально недостижима. Реалистичный оптимум +370 млн (9,3%). Не приукрашивать.

## 7_Алгоритмы
7 · АЛГОРИТМЫ ДВИЖКА (формулы — применимы и в режиме [БЕЗ БАЗЫ])
ФОТ по роли | ставка/день = оклад_мес ÷ 30; с налогами = ×1,44 (оклад) / ×1,2 (сдельные); ФОТ = ставка × кол-во × дней; дни ИТР = произв.×1,3
Сроки / бригады | дни = объём ÷ (выработка × бригада). Нормативный срок — пересчёт по СНиП 1.04.03-85* (интерполяция) как независимая опора
Себестоимость → EBT | прямые (мат+оборуд.станд+ЯДРО+СМР+ПНР+перевозки) → GM1 − косвенные за срок − ОПР/ОХР − стоимость денег (ГУ/БГ/разрывы) = EBT. Налог отдельным слоем
Сведение цены 44-ФЗ | база ФСНБ-2022 → ×индекс факт. инфляции → ×индекс прогнозной (бленд по годам) → +непредвид.2% → ×доведение до лимита → ×(1+НДС) = НМЦК. Эталон совокупно ×1,629
Стоимость ГУ | Стоимость ГУ = сумма ГУ × ставка капитала × срок заморозки. Замена на БГ: экономия = стоимость ГУ − (сумма × 1,5%/год × срок)
Эффект концентрации | найти ядро (топ-20). Каждые −5% цены ядра = ядро×0,05 к EBT (эталон: 2,44 млрд ×5% ≈ +122 млн)
Коэф. рыночности СМР | дельта = НМЦК_группы × (1 − коэф); коэф 0,80–0,92 по группам работ (лист 1)
Деньги во времени | аванс гасится с каждого КС; казначейское сопровождение → БДДС по годам; пеня = сумма × (1/300 × ключевая ставка) в ₽/день

## 8_Нормбаза
8 · НОРМБАЗА — документ → статус «действует / отменён» → актуальный аналог (проверять на дату!)
Документ | Статус | Актуальный аналог / примечание | Область
РД-11-02-2006 | ❌ отменён | Приказ Минстроя № 344/пр (ред. 23.06.2025) | ИД, АОСР
РД-11-05-2007 | ❌ отменён | ОЖР — Приказ № 1026/пр | журнал работ
ПП 815 | ❌ отменено с 01.09.2024 | проверить актуальный механизм обязательности СП | обяз. перечни
СП 5.13130.2009 | ❌ отменён | СП 484/485/486.1311500.2020 | АУПС/АУПТ
СНиП 3.05.03-85 | ❌ устарел | СП 74.13330.2023 | теплосети
СНиП 21-01-97* | ❌ отменён | ФЗ-123 + СП 2.13130.2020 | пожарная
СНиП 1.04.03-85* | ⚠ применяется как опора | пересчёт нормативного срока строительства (интерполяция) | сроки
СП 34.13330 | ✅ проверить ред. | автомобильные дороги | дороги
СП 78.13330 | ✅ проверить ред. | производство работ по дорогам | дороги
ГОСТ Р 58406.x | ✅ проверить ред. | асфальтобетонные смеси | дороги
СП 32.13330 / 31.13330 | ✅ проверить ред. | канализация / водоснабжение | ВКХ
ИТС НДТ 10-2019 | ✅ проверить ред. | очистка сточных вод | ВКХ
НДС | ✅ 22% с 01.01.2026 | до того 20%; спецрежим поставщика 5%; тип заказчика важен | финансы
44-ФЗ ст.95 / 96 ч.30 / 31 / 83.2 | ✅ действует | изменение ±10% / замена обеспеч. / РНП / протокол разногл. | закупки
ГК РФ ст.709/710/716/719/743/741 | ✅ действует | твёрдая цена / экономия / приостановка / объёмы / риск | право

## 9_Реестр_объектов
9 · РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ — провенанс цифр базы
ID | Объект | Домен | НМЦК/сумма | Роль | Год | Что дал базе
SI-2026-ОСК-ЙО | ОСК Йошкар-Ола, 2 этап | ВКХ | 4002854177 | генподряд | 2026 | Косвенные, слои себест., финмодель, коллизии, аналоги, рыночность СМР
(кейс) Каранайаул | Дорога, Дагестан | Дороги | — | генподряд | 2025 | Битум +158% к смете — риск маржи (пример)
(кейс) Школа №19 | Школа, Москва | Общестрой | — | генподряд | 2025 | Кассовый разрыв за 13 мес; ГУ 5%=101 млн (пример)

## 10_Уроки
10 · УРОКИ — вшиты в стандарт работы агента
Косвенные съедают валовую | На объекте 4 млрд/36 мес валовая 301,6 млн < косвенные 344 млн → база убыточна. Считать косвенные помесячно × срок ВСЕГДА, доводить до EBT
Ядро без КП = иллюзия | 61% бюджета (2,44 млрд) без живого КП — итоговая сумма это коридор, не цифра. КП по топ-6 в первые 10 дней
Коллизии РД↔смета | 9 недоборов = 60,3 млн убытка при твёрдой цене, если не оформить ДС по ст.95. Задвоение (водослив +8,7 млн) — риск ФАС, экономику не строить
Срок в ПОС врёт | Арифм. ошибка ПОС: 32 vs 26 мес по формуле; норматив СНиП ≈30; договор 36 → резерв сжатия +39 млн. Пересчитывать срок независимо
Сходимость сметы | Сумма ЛСР = свод до рубля (урок Каранайаула: ЛСР выпала на 3,5 млн). Разошлось → искать выпавшую позицию, не перекрывать
Синтетическая цена промахивается | Цена «по классу» на тяжёлом оборудовании мимо в 2–11× (Урок-Марина). Тяжёлое/длинноцикл — только под живое КП
Цена гуляет по каналам | Одна позиция: 10–35% между каналами, до 6× между спецификациями (Урок-Канал). Твёрдая цена = поздняя комплектная выборка + КП
Тип заказчика — первым | 44-ФЗ/223 → ГУ/БГ/казначейство/НДС; коммерция → ГК РФ. Определять на Шаге 0 — меняет весь контур
Битум — риск дорог №1 | Волатильность цены битума (кейс +158%) ловить ДО подписания, а не на укладке
РНП-гейт (для МОДЦ) | Компания в РНП не проходит ст.31 44-ФЗ. Проверять допуск ДО оценки тендера, называть прямо

## 11_Сверка_расчёт_факт
11 · СВЕРКА РАСЧЁТ vs ФАКТ — заполняется по мере прихода живых КП/счетов
Пример-строка ниже показывает формат. Когда приходит КП — вносишь цену B, база пересчитывает Δ. Живой КП всегда бьёт оценку.
Позиция | Ед | Цена A (оценка) | Ист. A | Цена B (факт/КП) | Ист. B | Δ ₽/ед | Δ % | Кол-во
(пример) Насос Р-420 | шт | 46198593 | НМЦК оценка | под КП | ждём КП |  |  | 3
0
0
0
0
0
0
0
0

## 12_Поставщики_аналоги
12 · ПОСТАВЩИКИ И КАРТА ИМПОРТ → РФ-АНАЛОГ (по группам; ⚠ до живых КП)
Группа / позиция | НМЦК, ₽ | Импорт (бренд) | РФ-аналог (производители) | Экономия ₽ | Экон.% | Приор.
Дисковый фильтр 3-й очистки | 785200000 | Alfa Laval | Экополимер, ИнСфера (сито TR) | 78,5–117,8 млн | 10–15% | 🔴1
УФ-станция обеззараживания | 667100000 | импорт | НПО ЛИТ (УДВ), Мелитта, ВОДГЕО | 80,1–120,1 млн | 12–18% | 🔴2
Насосы осевые/погружные (18) | 329400000 | Flygt, BBA | ГМС Ливгидромаш, ЭНА, Гидромашсервис | 32,9–59,3 млн | 10–18% | 🔴3
Затворы/шиберы, ШУ (54) | 254300000 | импорт | Ротор, Экотон, ИнСфера | 25,4–38,1 млн | 10–15% | 🟡4
Отстойники / илоскрёбы | 168800000 | импорт | ИнСфера, Аргель, Техносфера-Центр | 16,9–25,3 млн | 10–15% | 🟡5
Решётки грубой/тонкой очистки (5) | 68100000 | Finnchain | ИнСфера Hydrig RG/RGK/SR (прямой) | 13,6–20,4 млн | 20–30% | 🟡8
Песколовки/скребковые системы | 61000000 | Finnchain | ИнСфера KURP, Экотон (прямой) | 12,2–18,3 млн | 20–30% | 🟡9
Трубы GRP DN1500 (6) | 61000000 | импорт GRP | Стеклопластик Казань (~150 км), Гидрокор | 6,1–9,2 млн | 10–15% | 🟢10
КТП/котельная/воздуходувки+прочее | 693000000 | смеш. | Прямые РФ + ИнСфера комплектно | 39–74 млн | 5–10% | 🔵
ИТОГО ПОТЕНЦИАЛ (замена импорта на РФ) | 3087900000 |  |  | 304–481 млн |  | 🎯
Легализация: перепроектирование (проектный институт) + согласование + повторная экспертиза 1,5–4 мес → ПТР (ст.710 ГК) → КП РФ + верификация «офис≠производство».

## 13.2_ВКХ_очистные
13.2 · ДОМЕН ВКХ / ОЧИСТНЫЕ — наполнен фактурой Йошкар-Олы (эталонный домен)
Центр тяжести бюджета | Технологическое ОБОРУДОВАНИЕ 60–87% денег. На ОСК: оборуд. 87% фронта снабжения, импортное ядро 78% оборуд. = 2,44 млрд = 61% НМЦК
Техпроцесс ОСК | приёмная камера → механика (решётки → песколовки → первичные отстойники) → биология (аэротенки → вторичные отстойники) → доочистка (дисковые фильтры) → УФ → обработка осадка (обезвоживание)
Балансы (обязаны сходиться) | приток Q (м³/сут и пиковый м³/ч) → нагрузки БПК/ХПК/взвеш./N/P → выход на НОРМАТИВ (рыбхоз/СанПиН). Классика: насос не бьётся с пиковым расходом
Ловушка: резервирование | N рабочих + резерв. РД даёт 4 ед., смета 3 (коллизии 2–4 ОСК: скребок Finnchain, насос Flygt). Недобор = убыток при твёрдой цене
Ловушка: приёмка по нормативу | Приёмка ТОЛЬКО при достижении норматива очистки. За состав входящих стоков отвечает заказчик → оговорка в договоре (протокол разногласий п.1.4)
Ловушка: длинный лид-тайм | Дисковый фильтр, УФ — 16–24 нед. Решение о замене на РФ-аналог принимать в первые недели: перепроектирование+экспертиза 1,5–4 мес, иначе окно закрыто
Точка безубыточности закупки | Индексы НМЦК покрывают удорожание оборуд. до +33,5%. Реальный импорт +32–45% → выше 33,5% убыток. Каждые −5% цены ядра = +122 млн EBT
Прямой РФ-аналог (мех. очистка) | ИнСфера Hydrig (решётки RG/RGK/SR), сита TR, песколовки KURP — минимальное перепроектирование, пилот не нужен. Дисковый фильтр/УФ — через пилот
Нормбаза домена | СП 32.13330 (канализация), СП 31.13330 (водоснабжение), ИТС НДТ 10-2019 — проверять редакцию на дату
ПРОГНОЗ ИД (объём исполнительной документации по видам работ — эталон ОСК)
Вид работ | Позиций | АОСР | Контроль
Земляные работы / основания | 328 | 73 | опрес. траншей, уплотнение грунта
Свайные работы | 25 | 11 | испытание свай, бетон свай
Бетон / ж-б монолитные | 219 | 90 | бетон + арматура
Металлоконструкции | 181 | 68 | НК сварки, ВИК/УЗК
Антикоррозийная защита | 429 | 132 | адгезия, толщина покрытия
Наружные сети водопровод | 208 | 70 | опрес./промывка, уплотнение засыпки
Автодороги / покрытия | 45 | 24 | ровность, керны/уплотнение
Сводный прогноз ИД ОСК: ≈1 246 АОСР, 103 АООК, 709 актов испытаний, 513 лаб.испытаний. Приказ 344/пр (ИД), 1026/пр (ОЖР).

## 13.1_Дороги_ИССО
13.1 · ДОМЕН ДОРОГИ И ИССО (каркас под МОДЦ — наполнить дорожным объектом)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести бюджета | Материалы и ЛОГИСТИКА: битум/ПБВ, инертные (щебень/песок/ЩПС), а/б смеси, геосинтетика, борт.камень, барьерное огражд., трубы, освещение, знаки. Плечо инертных ₽/т·км — отдельно
Длинноцикл / под КП | Битум/ПБВ (волатильность!), балки моста, опоры, барьерное ограждение; спецтехника (краны большой г/п) с моб/демоб
Ловушка: битум | Кейс Каранайаул +158% к смете — главный риск маржи, ловить ДО подписания. Формульная привязка цены к бирже
Ловушка: сезонное окно | Температурное окно укладки а/б и «мокрых» работ — план от климатического окна региона НАЗАД
Ловушка: гарантия | Колейность, ровность IRI — отложенный убыток в гарантийный период
Свой АБЗ | Смесь считать снизу (битум+инертные+энергия+ФОТ), не по прайсу; загрузка АБЗ и логистика смеси (t укладки) — критический путь
Нормбаза | ГОСТ Р 58406.x (а/б смеси), СП 34.13330 (автодороги), СП 78.13330 (производство работ) — проверять редакцию
Сборники ФЕР | ФЕР-27 дороги, ФЕР-30 мосты

## 13.3_Сети_ИТП
13.3 · ДОМЕН ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ / ИТП (каркас)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести | Материалы (трубы, арматура, кабель, изоляция) + тяжёлое оборуд. (БТП, насосные, ПВУ) под КП
Ловушка: цена по классу | Синтетическая цена промахивается до 11× (Урок-Марина). Тяжёлое оборуд. — только под живое КП
Ловушка: каналы | Одна позиция гуляет 10–35% между каналами, до 6× между спецификациями (Урок-Канал). Твёрдая цена = поздняя выборка + КП
Ловушка: охват РД | Нет раздела = «вне охвата», не угадывать. Неполный охват занижает бюджет кратно
Гидравлика | Диаметры — двойной сверкой: скорость v И удельные потери R (СП 124.13330)
РФ-аналоги | Danfoss→Ридан; Grundfos/Wilo→ANTARUS; Buderus→отеч. панельные; кабель — Камкабель/Кабэкс

## 13.4_Промонтаж
13.4 · ДОМЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНТАЖ (каркас)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести | Труд и его производные (высокая доля ФОТ). Вахта съедает маржу
НАКС + электрод под марку | 09Г2С→УОНИ13/55; аустенит→ОК61.85; 12ХМ→ОК76.18; ASME SA-537→ОК74.70. Подмена электрода = брак на ОПО
Объёмная т/о (PWHT) | Cr-Mo (12ХМ) и толстостенные/ASME — обязательна (услуги ~600–800к + изоляция + топливо)
Толщина/положение | 33→52 мм: электроды ×2,56; проектное положение ≈×1,45 к горизонту
Корпоративная расценка | КОЕРр и аналоги — не ФЕР, проверять норматив внутри; давальческие — поимённо
Вахта | Суточные 600–700, проживание 500–1500, билет ДВ до 15к, аттестация НАКС до 650к пулом — снизу вверх

## 13.5_Общестрой_КЖ
13.5 · ДОМЕН ОБЩЕСТРОЙ / КЖ / СОЦИАЛЬНЫЕ (каркас)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести | КЖ (бетон/арматура) + фасады/кровля + внутренние сети + отделка
Длинноцикл | Витражи, лифты, вентоборудование — 12–16 нед
Ловушка: 1 компл. | «1 компл.» в смете без расшифровки ≥5% НМЦК = блокер, расшифровка через заказчика
Ловушка: кассовый разрыв | Длинные социальные контракты — эталон Школа №19: разрыв за 13 мес, ГУ 5% = 101 млн вне оборота

## 13.6_Энергетика
13.6 · ДОМЕН ЭНЕРГЕТИКА / ЭЛЕКТРОСЕТИ (каркас)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести | КТП/РУ/трансформаторы + кабель (медь — биржевая волатильность)
Ловушка: техприсоединение | Границы балансовой принадлежности, сроки ТП
Ловушка: ПУЭ | Подмена меди на алюминий — только по проекту (ГИП+ПТР)
ИД | Электролаборатория / ПСИ в объёме ИД обязательны

## 13.7_Благоустройство
13.7 · ДОМЕН БЛАГОУСТРОЙСТВО (каркас)
Каркас домена: структура готова, наполняется цифрами при первом объекте этого типа. До наполнения — режим [БЕЗ БАЗЫ] по числам.
Центр тяжести | Плитка/камень/МАФ/озеленение
Ловушка: сезон | Окно посадок и «мокрых» работ
Ловушка: приёмка по эстетике | Субъективная — фиксировать критерии в договоре
Ловушка: гарантия | Вандализм в гарантийный период