## О базе
ОПОРНАЯ БАЗА УСС · «УралСетьСтрой» · v2.0
Ресурсы и стоимости для агента СтройИнтеллект.Лайт (Родионыч). Инженерные сети, гражданское строительство, Екатеринбург/УрФО. Обновлено 05.07.2026 из счетов и КП по объекту ТК «Новотэкс» (ЭС+ПС).
Что это | Стартовая опорная база для предпроектной оценки объектов инженерных сетей. Собрана из чатов проекта СтройИнтеллект по объектам УСС. Главный лист — «Материалы» (самая крупная и дробная номенклатура).
Как пополнять | По мере загрузки артефактов объектов (ВОР, спецификации) и СЧЕТОВ — заносить фактические цены в листы «Материалы»/«Оборудование» (синие ячейки), проставляя источник, дату и статус. Оценки заменять живыми КП.
Легенда статуса | ✅ ФАКТ (источник+дата+«действует») · ⚠ ОЦЕНКА/ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (ориентир, не КП) · ❌ НЕИЗВЕСТНО (нужны данные: от кого и к сроку).
Точность оценок | Материалы/монтаж ⚠ ±15–20%. Тяжёлое оборудование ⚠ ±20–25% — по нему ЖИВОЕ КП критично (Урок-Марина: синтетика «по классу» промахивалась в 2–11×).
Срок годности | Цены старше 90 дней → ⚠ + проверка живым поиском/КП. Нормативы — статус «действует» на дату ответа.
НДС | ⚠ НЕ зашит. В данных УСС встречались ОБЕ ставки: 20% (ЕТК/ЖД№2, B2G) и 22% (Астон/Новотэкс, коммерция). Уточнять на дату и по типу заказчика.
Синие ячейки | Входные цены — их меняют под живые КП. Чёрные — формулы/расчёт.
Дисклеймер | Это НЕ смета, НЕ финмодель и НЕ цена контракта. Ориентир для решения «брать / что проверить первым». Право, НДС, конструктив — верифицировать у специалиста/проектировщика.
Провенанс | Источники — расчёты команды СтройИнтеллект по объектам: ЖК «Астон» (SI-2026-EKB-001), ТК «Новотэкс» (SI-2026-EKB-NVT), Жилой дом №2 «Азина–Луначарского» (B2G, ЕТК). См. лист «Реестр объектов».
Обновление v2.0 | Подтянуты ФАКТИЧЕСКИЕ цены материалов ЭС+ПС по ТК «Новотэкс» (SI-2026-EKB-NVT): счета/КП от 08–25.06.2026 (ЭТМ/ЭНЕРГОПРОМ, Фобос-М, ТехноЛайт/Лайта, СК Урала, УралСтройГруп, Гамма цвета, лаборатории). Новые листы: «Новотэкс — позиции (факт)» и «Расчёт vs Прайс (Урок-Марина)».
НДС Новотэкс | ✅ Подтверждён 22% по всем счетам Новотэкс (коммерция). Исключение: ДГУ-Сервис (электролаборатория) — НДС 5% (спецрежим).
Ключевой флаг v2 | 🔴 Факт закупки ЭС+ПС (ЭОМ+ЭМ+ЭО+ЭГ+ПС) ≈ 31,6 млн ₽ б/НДС — ПРЕВЫШАЕТ прежнюю оценку всего частичного периметра Новотэкс (≈30,1 млн). Причина: периметр ЭС расширен (полное силовое ЭМ + освещение ЭО + молниезащита ЭГ сверх ЭОМ). Прежняя калибровка себестоимости Новотэкс — устарела, пересчитать.

## Материалы
МАТЕРИАЛЫ — цены-ориентиры (главный лист) · v2.0
Инженерные сети. Цена — руб. за ед. ДО приобъектного склада (с логистикой). Строки с датой 06.2026 и статусом ✅ — ФАКТ по счетам/КП Новотэкс (ЭС+ПС). Прочие ⚠/❌ — ориентир/нет данных. Синие цены — входные (факт/под КП).
Группа | Позиция / типоразмер | Ед. | Цена min ₽ | Цена max ₽ | Поставщик / бренд (УрФО) | Дата / базис | Статус | Примечание
Трубы стальные | Труба нержавеющая 12Х18Н10Т (ИТП/сети) | м |  |  | металлобазы Екб / Сантехкомплект | 07.2026 | ❌ | Цена привязана к рынку металлопроката — занести из счёта
Трубы стальные | Труба электросварная / горячедеформ. / ВГП | м | 124.77 | 324.49 | ТД «СК Урала» (Екб) | 24.06.2026 | ✅ | ФАКТ: ВГП чёрн Ду20=124,77; Ду25=166,61; Ду32=212,73; э/св 57=324,49 ₽/м. Счета СК Урала №10891/12094. Для ЭГ (заземл.)
Трубы полимер | Труба ПП / ПНД (ВК, наружка) | м |  |  | АкваТрейд / Сантехкомплект Екб | 07.2026 | ❌ | Занести из спецификации ВК объекта
Арматура | Задвижки / краны шаровые / затворы (по Ду) | шт |  |  | ТД Инженерное оборуд. Екб | 07.2026 | ❌ | Ориентир по Ду — под КП
Арматура | Клапаны обратные / балансировочные / предохран. | шт |  |  | дилеры Ридан Екб | 07.2026 | ❌ | По Ду; занести из счёта
Арматура | Регуляторы Ридан (ex-Danfoss AFD/VFG) | шт |  |  | Ридан (Н.Новгород) / дилер | 07.2026 | ⚠ | Локализация Danfoss; разброс — под КП
Фильтры/грязевики | Фильтр сетчатый фланцевый (DN15…125) | шт |  |  | АДЛ / дилер Екб | 07.2026 | ❌ | По Ду — под КП
Фильтры/грязевики | Грязевик вертикальный стальной (Ду125/150 Ру16) | шт |  |  | сварные, Екб | 07.2026 | ❌ | Абонентские/ТП — под КП
Изоляция | Маты минплита (ROCKWOOL → ТехноНИКОЛЬ) | м² | 800 | 1000 | ТехноНИКОЛЬ (РФ) | 27.06.2026 | ⚠ | ROCKWOOL вышел из РФ → аналог; замена через ПТР
Изоляция | Цилиндры навивные Rockwool-типа + покровный слой | м |  |  | дилер Екб | 07.2026 | ❌ | За метр по диаметру трубы — занести из ВОР
Изоляция | K-flex (трубная, фреонотрассы) | компл |  |  | K-FLEX (РФ) | 27.06.2026 | ⚠ | Медные фреонотрассы+изоляция ~180 000 ₽/компл (Астон)
Воздуховоды/ПД | Воздуховоды оцинк. 0,7 мм + фасонина | м² |  |  | Винтэл (РФ) | 27.06.2026 | ⚠ | Пакетно ~1,15 млн ₽ на большой объём (Астон); нужна ставка ₽/м²
Воздуховоды/ПД | Огнезащита воздуховодов (Изовент EI150 и т.п.) | м² |  |  | — | 07.2026 | ❌ | Тип EI — по проекту; занести
Воздуховоды/ПД | Решётки / диффузоры | шт |  |  | дилер Екб | 07.2026 | ❌ | По спецификации ОВ
Электрика (КПП) | Кабель ВВГнг(А)-LS (по сечению) | м | 41.77 | 7854.9 | Кабэкс/ЦВЕТЛИТ/ЭЛКАБ/Ореол (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ ППГнг(А)-HF (безгалоген, по проекту вместо ВВГнг-LS): 3х1.5≈58; 3х2.5≈85; 5х4≈215; 5х10≈534; 5х16≈841; 5х25≈1390; 5х150≈7647–7855 ₽/м
Электрика (КПП) | Кабель огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS (ПС/СОУЭ) | м | 34.06 | 6171.41 | Кабэкс/ЭлПром/Паритет (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ огнест. ППГнг-FRHF: 2х1.5≈53; 4х1.5≈87; 5х4≈244; 5х95≈6171 ₽/м. Сигнальный ПС КСРПнг-FRHF: 1х2х0.8≈34…1х2х1.38≈76 ₽/м
Электрика (КПП) | Кабель бронированный ВБбШв / КЛ 0,4 кВ | м | 911.51 | 7737.72 | ЭЛКАБ/НКЗ-НН/НеоКом (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ ВБШвнг(А)-LS: 5х16≈912; 5х25≈1377; 5х150≈7738 ₽/м
Электрика (трассы) | Лотки металл. перфор./лестничные (100…400) | м | 285.92 | 2504.92 | DKC (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ: лоток перфор. 100х50=285,92 ₽/м; лоток лестничный 100х300=2504,92 ₽/м. + консоли/шпильки/крепёж (см. лист позиций)
Электрика (трассы) | Трубы гофр. ПВХ/ПНД, короба, крепёж | м | 14.22 | 593.01 | DKC/Промрукав/ПожТехКабель | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ: гофра ПВХ20=14,22; ПНД-HF20=17,15; гладкая ПВХ20=30,80; гофра32=32,28 ₽/м; кабель-канал 100х60=326; 110х50 FRONT=593 ₽/м
Электрика (аппар.) | Автоматы модульные / диф / УЗО / ВА | шт |  |  | IEK / DKC Avanti (ЭТМ) | 23.06.2026 | ⚠ | Модульные автоматы — в сборке щитов (отд. не закупались). ФАКТ установочных изделий: розетка Avanti 2P+E 189–255; выкл. IEK проходной 239; розетка FORS IEK 238–469 ₽/шт
Электрика (щиты) | Щиты ЩРН/ЩРВ, корпуса, АВР | шт | 16608.38 | 24773.32 | DKC / СИРИУС (Фобос-М) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ: щит монтажный ЩМП 800х600х300 STE=16 608 ₽; шкаф ПС ШПС-12 исп.10=24 773 ₽/шт
Освещение | Светильники LED склад/офис/аварийные (БАП) | шт | 1404.39 | 18285.38 | Ардатовский СТЗ / Белый свет (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | ФАКТ: ламповый 1404; ДПО52-40-102 4298; настенный 4920–5721; ДПО52-40-842 EM3(авар.) 9777–11368; ДПП03 7997; указатель BS-SPUTNIK 9332; промышл. ДСП03-180 18 285 ₽/шт
КИП | Манометр показ. 0…16 бар G1/2" Тмакс150°C | шт |  |  | дилер Екб | 07.2026 | ❌ | Технические манометры
КИП | Термометр биметаллический осевой + бобышка | шт |  |  | дилер Екб | 07.2026 | ❌ | Комплект под термометр
Опоры/крепёж | Опоры скользящие (76…219), хомуты, подвески | шт |  |  | металлобазы Екб | 07.2026 | ❌ | По ВОР ТМ
Санприборы | Санприборы (унитазы/раковины/трапы, компл.) | компл |  |  | Сантехкомплект Екб | 07.2026 | ❌ | По спецификации ВК
Молниезащита/ЭГ | Пруток стальной гор.оцинк. d8 (молниеприёмник) | м | 71.21 | 71.24 | DKC (ЭТМ/ЭНЕРГОПРОМ) | 23.06.2026 | ✅ | Сверка каналов сошлась: ЭТМ 71,21 / ЭНЕРГОПРОМ 71,24 ₽/м (уп.110м NC1008)
Молниезащита/ЭГ | Полоса стальная оцинк. 25х4 / 40х4 / 40х5 | м | 153.88 | 297.44 | DKC/КМ-профиль/ЕЗЕТЕК | 08.06.2026 | ✅ | 25х4≈154; 40х4=234; 40х5=287–297 ₽/м
Молниезащита/ЭГ | Провод заземл. ПуГВнг(А)-LS 1х4…1х25 | м | 38.64 | 242.8 | Металлист (ЭТМ) | 08.06.2026 | ✅ | 1х4=38,6; 1х6=56,8; 1х25=242,8 ₽/м
Молниезащита/ЭГ | Держатели/зажимы/соединители молниезащиты | шт | 31.5 | 343.55 | DKC (ЭТМ) | 08.06.2026 | ✅ | Держатель универс. 109; безболт. 147; соединитель пруток-полоса 282; скоба-держатель 279 ₽/шт
Изоляция | Керамоволокно Ceraterm/Cerachem Blanket (огнеупор.) | рул | 2970 | 4070 | УралСтройГруп (Екб) | 19.06.2026 | ✅ | Заказ №1311. 96–128 кг/м³, самовывоз Сухой Лог. Проверить назначение (огнезащита проходок/уплотнения)
ЛКМ/окраска | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (0,9 кг) | шт | 341 | 341 | Гамма цвета / Радуга (Екб) | 08.06.2026 | ✅ | Окраска элементов ЭГ. Счёт №364. Частное лицо-плательщик — сверить оформление на УСС
Крепёж/метизы | Шпильки/анкеры/консоли/тросы (несущие системы) | компл | 0.14 | 589.04 | DKC/Крепдил (ЭТМ) | 23.06.2026 | ✅ | Шпилька М8=113 ₽/м; анкер М8 усил.=70; консоль ML150=589; трос стальной 4мм=32; коуш/зажим/талреп троса 9–35 ₽/шт
ПС — приборы | Приёмно-контрольные (Болид С2000/СИРИУС/Рубеж R3) | шт | 3384.28 | 402812.2 | Фобос-М / ТехноЛайт(Лайта) | 24.06.2026 | ✅ | С2000-КДЛ 3384–4975; С2000-БИ 7549; СИРИУС ППКУП 32 127; Рубеж ЦПИУ исп.1=402 812; R3-2ОП 36 963 ₽/шт
ПС — извещатели | Извещатель пожарный аспирационный ИПА | шт | 133691.93 | 218500 | Спецавтоматика / Рубеж(Лайта) | 23.06.2026 | 🔴 | КРИТИЧНО: финал ПС ИП212-5 ИПА (Спецавтоматика)=133 692–143 323; КП Лайты ИП212-1-А-R3 (Рубеж)=218 500 ₽/шт. Δ≈75к/шт. См. лист «Расчёт vs Прайс»
ПС — извещатели | Извещатель точечный / оповещатель / метка | шт | 240.12 | 11014.2 | ЭиА / Рубеж (ЭТМ/Лайта) | 23.06.2026 | ✅ | Оповещ. КРИСТАЛЛ-12=240; комбинир.=584; АМ-1-R3=809; РМ-4К-R3=4017; АМП-4-R3=11 014 ₽/шт
ПС — питание | АКБ 12В/40Ач AGM (ПожТехКабель PTK-BAT) | шт | 9414.98 | 9414.98 | ТехноЛайт (Лайта) | 24.06.2026 | ✅ | Резерв питания приборов ПС
ПС — трасса | Труба аспирации Ø25 (ПВХ гладкая vs АБС спец.) | м | 39.12 | 251.11 | DKC / Экопласт(Лайта) | 23.06.2026 | 🔴 | РАЗВИЛКА ГИП: финал ПС — ПВХ гладкая 25мм=39,12 ₽/м; КП Лайты — АБС спец. аспирац.=251,11 ₽/м. На 9036 м Δ≈1,9 млн. Спецификацию ИПДА подтвердить у проектировщика
ПС — короб/огнест. | Коробка огнестойкая КМ-О / кабель-канал ПС | шт | 282.99 | 326.12 | Гефест-СПб/ПожТехКабель | 22.06.2026 | ✅ | КМ-О(4к) IP41=283 ₽/шт; кабель-канал 100х60=326 ₽/м

## Оборудование
ОБОРУДОВАНИЕ — цены-ориентиры (по нему ЖИВОЕ КП критично)
Тяжёлая тепломеханика/вентиляция. Синие цены — входные, под живые КП. ⚠ ±15–25%. Источник цен Астон: закупочный фон Марины, 27.06.2026, рынок РФ/Екб.
Позиция | Марка / модель | Ед. | Кол-во* | Цена ₽/ед | Поставщик (регион) | Санкции | Лид-тайм, нед | Примечание
Приточно-вытяжная установка с рекуператором | КОРФ ANP8.1 (ПВ3.1) | компл | 1 | 2200000 | КОРФ (Екб) | 🟢 | 10 | Астон
ККБ (охлаждение приточки 58,3 кВт) | КОРФ KSK 060 | шт | 1 | 550000 | КОРФ (Екб) | 🔴 | 10 | Астон; риск импорт-компонентов
Автоматика ПВ3.1 (ЧП+узел) | КОРФ KR25-035512 | компл | 1 | 450000 | КОРФ (Екб) | 🟡 | 8 | Астон
Насосная установка повыш. давления | ANTARUS X2 MLV4-5/01 | компл | 1 | 320000 | ЭЛИТА-Центр (СПб) | 🟢 | 6 | Астон; отеч.
Теплообменник + насос | Теплосила ET-014 / Wilo NOC 25/4 | компл | 1 | 140000 | Теплосила / Wilo | 🟡 | 8 | Астон; Wilo — проверить
Тепловые завесы водяные | КОРФ PWZ-C 70-40 | шт | 13 | 130000 | КОРФ (Екб) | 🟢 | 3 | Астон; локальный
Сплит-системы | MDV «Aurora» 07…36 | компл | 14 | 90000 | MDV/Midea (КНР) | 🟡 | 6 | Астон
Тепловентиляторы водяные | ГРЕЕРС ВС-2245 | шт | 38 | 45000 | ЮНИОВЕНТ / СанТех-Сити Екб | 🟡 | 4 | Астон
Дестратификаторы | ГРЕЕРС Д3 | шт | 30 | 38000 | ЮНИОВЕНТ | 🟡 | 4 | Астон
Люки/клапаны дымоудаления | ВЕЗА ДЫМОЗОР-100/300М | шт | 17 | 35000 | ВЕЗА (РФ) | 🟢 | 5 | Астон; локальный
Канальные вентиляторы | КОРФ WNK 100…200 | шт | 6 | 18000 | КОРФ (Екб) | 🟢 | 3 | Астон
Водонагреватели электрические | Thermex 30…200 л | шт | 10 | 18000 | Thermex (РФ) | 🟢 | 2 | Астон; масс-маркет
Радиаторы стальные панельные | Buderus VK-Profil 22 | шт | 63 | 13000 | Bosch/Buderus (ФРГ)/дистр.Екб | 🔴 | 8 | Астон; санкц. → отеч. аналог
Насосы дренажные ИТП | Вихрь ДН-900 | шт | 2 | 9000 | Вихрь (РФ) | 🟢 | 2 | Астон
Блочный тепловой пункт (модули СО/СВ/ГВС) | FORTUS (8 модулей) | компл |  |  | FORTUS (РФ) | 🟢 |  | ЖД№2; под КП. Нагрузка ~2,42 Гкал/ч
Расширительные баки мембранные | Barus / Wester (8…1000 л) | шт |  |  | Barus/Wester | 🟢 |  | ЖД№2; под КП по объёму/PN
Насосные установки | ANTARUS MULTI | шт |  |  | ANTARUS (РФ) | 🟢 |  | ЖД№2; под КП
Ёмкостные водонагреватели/бойлеры | РБ 1000Е (1,6 МПа) | шт |  |  | РБ (РФ) | 🟢 |  | ЖД№2; под КП
* Кол-во — пример из объекта Астон (для калибровки цены), не норматив. Цена × Кол-во считать формулой в артефакте объекта.

## Ставки монтажа
СТАВКИ МОНТАЖА (СМР — работа без материала), рынок Екб 2026
Объектный монтаж новостройки (не розничная замена). ⚠ ОЦЕНКА ±15–20%. Репер СМР от живой сметы ОКО: НР 90% / СП 46%.
Вид работ (пакет) | Ед. | Ставка min ₽ | Ставка max ₽ | Дата/базис | Источник / примечание
Монтаж воздуховодов + изоляция + огнезащита | м² | 600 |  | Екб 2026 | ⚠ web-ориентир; «от 600 ₽/м²»
Монтаж радиаторов (объектный) | шт | 3000 |  | Екб 2026 | ⚠ объектно ~3000 ₽/шт (не розница 1700–3600)
Монтаж трубопроводов ОВ/ВК/ТМ | м |  |  | Екб 2026 | ❌ занести по ФЕР-реперу/КП подрядчика
Монтаж арматуры / КИП | шт |  |  | Екб 2026 | ❌ занести из расчёта
Монтаж тепломеханики ИТП/БТП | компл |  |  | Екб 2026 | ❌ % от материалов по реперу ОКО (черновой скелет)
Электромонтаж (кабель/лотки/щиты) | разн. |  |  | Екб 2026 | ❌ часть длин — под обмер ПТО; итог после обмера
ПНР (пусконаладка) | компл |  |  | Екб 2026 | ❌ занести отдельной строкой

## Структура себестоимости
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ «ПОД КЛЮЧ» + НОРМАТИВЫ НАДБАВОК
Репер по объектам инженерных сетей УСС (Астон/Новотэкс, turnkey, 2026). Доли ⚠ ориентир — калибровать под конкретный периметр.
Статья | Доля / норматив | База начисления | Примечание
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
Оборудование (закупка) | ~41,6% | от полной себест. | Центр тяжести бюджета сетей
Материалы монтажа (закупка) | ~22,1% | от полной себест. | Крупнейшая номенклатура
СМР — монтаж (работа без материала) | ~22,5% | от полной себест. | Ставки Екб / лист «Ставки монтажа»
ПТО / исполнительная документация | ~3,5% | от полной себест. | Оценка по реестру ИД
ИТОГО прямые | ~89,7%
КОСВЕННЫЕ / «ПОД КЛЮЧ»
Лаборатория (НАКС/ВИК/УЗК/аэродин./плотн.) | ≈450 000 ₽ | фикс. | Должна покрывать ВСЕ виды контроля
Логистика / доставка / хранение | ~1,5% | от закупки
ВЗиС (временные здания/сооружения) | ~3% | от СМР
ОПР/ОХР генподряда (управление) | ~4% | от прямых
Резерв непредвиденных | ~4% | от прямых
ИТОГО косвенные | ~10,3%
КОРИДОР МАРЖИ (от НМЦК/цены)
База (цель) | 8–9% |  | Репер Ваныча
Оптимизм | 10–12%
Минимум (красная линия) | 5–6% |  | Ниже 5% = стоп-решение
НДС | ⚠ 20% или 22% | на итог | Проверять на дату и тип заказчика
Пример калибровки (Новотэкс, частичный периметр): прямые 27 028 786 + косвенные 3 103 710 = 30 132 496 ₽ без НДС; с НДС 22% ≈ 36 761 645 ₽. ⚠ ОЦЕНКА, не КП.
Уточнение v2 (Новотэкс, факт):
Электролаборатория ПСИ по ЭС: живые КП 52 000 / 57 280 (НДС 5%) / 160 000 ₽ б/НДС — спред 3×. Это ТОЛЬКО электрика; строка «Лаборатория ≈450 000 ₽» = весь объект (опрессовка/промывка/аэродинамика/ВИК+электро). Брать нижние КП. НДС Новотэкс подтверждён 22% (кроме спецрежимных поставщиков). 🔴 Факт закупки ЭС+ПС ≈31,6 млн б/НДС — прежняя калибровка 30,1 млн устарела.

## Поставщики УрФО
ПОСТАВЩИКИ / ПРОИЗВОДИТЕЛИ — УрФО и РФ
Приоритет — Екатеринбург/УрФО, логистика DDP Екб. Верификация «офис ≠ производство»; проверка РНП/ФССП — до критической закупки.
Поставщик / бренд | Что | Регион | Статус | Примечание
КОРФ | ПВУ, завесы, канальные вент., автоматика | Екатеринбург | 🟢 | Локальный, КП есть по объектам
ЮНИОВЕНТ / СанТех-Сити | Тепловентиляторы, дестратификаторы | Екатеринбург | 🟡 | Проверять объём производства
ВЕЗА | Дымоудаление, ПД-клапаны/люки | РФ | 🟢 | Отеч.
Винтэл | Воздуховоды оцинк. + фасонина | РФ | 🟡 | Объём/сроки
ТехноНИКОЛЬ | Изоляция (аналог Rockwool) | РФ | 🟢 | Замена ROCKWOOL (вышел из РФ)
K-FLEX | Трубная изоляция, фреонотрассы | РФ | 🟢
ЭЛИТА-Центр | Насосные станции ANTARUS | СПб | 🟢
Теплосила | Теплообменники | РФ | 🟡
FORTUS | Блочные/модульные тепловые пункты (БТП) | РФ | 🟢 | ЖД№2; под КП
Barus / Wester | Расширительные баки | РФ | 🟢
ANTARUS | Насосы/насосные установки | РФ | 🟢 | Аналог Grundfos/Wilo
РБ | Ёмкостные водонагреватели | РФ | 🟢
Ридан | Регуляторы/автоматика (ex-Danfoss) | Н.Новгород | 🟢 | Локализация Danfoss
АДЛ | Фильтры сетчатые | РФ | 🟢
Сантехкомплект / ТД Инж.оборуд. / АкваТрейд | Трубы, арматура, санприборы | Екатеринбург | 🟢 | Дистрибуция
Металлобазы Екб | Труба сталь/нерж., опоры, прокат | Екатеринбург | 🟢 | Привязка к рынку металлопроката
Камкабель / УНКОМТЕХ; Кабель.РФ, ЭТМ, Минимакс | Кабельно-проводниковая продукция | РФ/Екб | 🟢 | Заводы + дилеры Екб
DKC / IEK / Промрукав / Экопласт | Лотки, короба, трубы, крепёж, аппаратура | РФ | 🟢
Световые Технологии / Galad / Varton / Ledel | Светильники LED / аварийные | РФ | 🟢
Buderus/Bosch, Wilo | Радиаторы, насосы (импорт) | ФРГ | 🔴 | Санкц./лид-тайм → отеч. аналоги
MDV / Midea | Сплит-системы | КНР | 🟡
ЭТМ (etm.ru) | Электрика, кабель, лотки, светильники, ПС — маркетплейс | РФ/Екб | 🟢 | Осн. канал ЭС Новотэкс; «со скидкой»/«посл» — фиксировать позднюю выборку
ЭНЕРГОПРОМ (Русвет) | Электрика/светильники (счёт-предоплата) | Екатеринбург | 🟢 | Прямой счёт; по светильникам Ардатов дороже ЭТМ на 11–24%
ТехноЛайт (Лайта) | ПС: Рубеж/Болид, аспирация, ПожТехКабель | Саратов/склад Екб | 🟡 | КП+счёт-договор; аспирац. извещатель в КП завышен — проверять
Фобос-М | Приборы ПС Болид/СИРИУС | Екатеринбург | 🟢 | Счёт №ЦБ-1164; НДС 22%
ТД «СК Урала» | Труба ВГП/э-св, металлопрокат | Екатеринбург | 🟢 | Договор ТД-16/26/П; цена действ. 1 день; НДС 22%
УралСтройГруп | Керамоволокно (Ceraterm/Cerachem) | Екатеринбург | 🟢 | Самовывоз Сухой Лог; НДС 22%
Гамма цвета (ИП Шемякин) | ЛКМ, эмаль ПФ-115 | Екатеринбург | 🟡 | Счёт на частное лицо — переоформить на УСС
Спецавтоматика | Извещатели аспирационные ИП212-5 ИПА | РФ | 🟢 | Финальный выбор ПС; дешевле аналога Рубеж
Ардатовский СТЗ | Светильники LED (пром/офис/аварийные) | РФ | 🟢 | Осн. бренд освещения Новотэкс
Белый свет / ЭиА | Аварийные указатели, оповещатели КРИСТАЛЛ | РФ | 🟢 | ПС/СОУЭ
Кабэкс / ЭЛКАБ / ЦВЕТЛИТ / Ореол / ЭлПром | Кабель ППГнг-HF/FRHF, ВБШв | РФ | 🟢 | Кабель ЭС/ПС через ЭТМ
DKC / Экопласт / Промрукав | Лотки, гофра, кабель-канал, крепёж, молниезащ. | РФ | 🟢 | Осн. бренд трасс/крепежа
СтройВпрокат | Аренда подъёмников DINGLI JCPT | Екатеринбург | 🟢 | Механизация/ВЗиС, не материал
АВЭЛ / ДГУ-Сервис / Пространство света | Электролаборатория (ПСИ) | Екатеринбург | 🟡 | КП 52к–160к; спред 3×; ДГУ НДС 5%

## Нормбаза сетей
НОРМАТИВНАЯ БАЗА — инженерные сети и сметное дело
⚠ Статус «действует» проверять на дату ответа. Ссылка на отменённый документ без оговорки = ошибка.
Документ | О чём | Статус | Примечание
СП 124.13330.2012 | Тепловые сети (гидравлика, R ≤ 100 Па/м) | ⚠ проверить ред. | Возможна новая редакция
Приказ Минстроя № 344/пр | Состав исполнительной документации (ИД) | ✅ действует | ред. 23.06.2025
Приказ Минстроя № 1026/пр | Общий журнал работ (ОЖР) | ✅ действует
РД-11-02-2006 | Состав ИД (старый) | ❌ ОТМЕНЁН | Заменён 344/пр — из шаблонов убрать
РД-11-05-2007 | Порядок ведения ОЖР (старый) | ❌ ОТМЕНЁН | Заменён 1026/пр
ПП РФ № 815 | Обязательный перечень нац. стандартов | ❌ упразднён 01.09.2024 | Известная ловушка
ПП РФ № 87 | Состав разделов проектной документации | ⚠ проверить
Приказ № 421/пр | Методика определения сметной стоимости | ⚠ проверить | Сметное дело
Приказ № 812/пр | Нормативы накладных расходов (НР) | ⚠ проверить
Приказ № 774/пр | Нормативы сметной прибыли (СП) | ⚠ проверить
Приказ № 841/пр | НМЦК и смета контракта | ⚠ проверить | B2G
ФСНБ-2022 / ФЕР-2001 / ТЕР-2001 | Сметно-нормативная база | ⚠ проверить индекс | Индексы Минстроя — с датой/кварталом
Ст. 710 ГК РФ | Экономия подрядчика | ✅ действует | Оформление — только ПТР/РД
Ст. 743 ГК РФ | Техдокументация и объём работ | ✅ действует | Работы без задания → риск неоплаты
44-ФЗ / 223-ФЗ | Госзакупки (контур B2G) | ✅ действует | Применять для ЕТК/Т Плюс, не для коммерции

## Реестр объектов
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ УСС (провенанс данных базы)
Объекты, из расчётов по которым собрана база. Суммы — ⚠ ОЦЕНКА, не цена контракта. Артефакты будут догружены для детального анализа.
ID | Объект | Заказчик / тип | Разделы | Инж. показатель | Сумма ⚠ (б/НДС) | Примечание
SI-2026-EKB-001 | ЖК «Астон», Жилой дом №1 (27 эт.) | ООО «Астон.Екб» — коммерция (ГК РФ) | ОВ+ВК (секц. 1.1+1.3) | CNTR.16-2023, стадия Р | ≈104 млн | ГУ-5%/44-ФЗ не применяются
SI-2026-EKB-NVT | ТК «Новотэкс», склад+АБК (Новокольцовский тр.) | ООО «ПилотЭнергоСервис» | ОВ+ВК+ЭОМ+ЭМ+ЭО+ЭГ+ПС | Q=1793,8 кВт (1,542 Гкал/ч) | ≈30,1 (оценка) / ЭС+ПС факт ≈31,6 | v2: подтянуты факт. цены ЭС+ПС (счета 06.2026). НДС 22%. 🔴 факт ЭС+ПС ≈31,6 млн > прежней оценки всего периметра — периметр расширен, себестоимость пересчитать
SI-2026-EKB-ZD2 | Жилой дом №2, «Азина–Луначарского» | ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ → ЕТК/Т Плюс — B2G | ТМ+АТМ+УКУТ (+ЦТП «Перспектива») | Q=2,42 Гкал/ч; 223 поз. ТМ | под КП | 44-ФЗ/ГУ-5% применимы

## Уроки и алгоритмы
УРОКИ УСС + АЛГОРИТМЫ РАСЧЁТА
Вшиты в промт агента. Здесь — как справочник для калибровки оценок.
Урок / алгоритм | Суть | Куда применять
Урок-Марина (цены) | Синтетические цены «по классу» промахивались против счетов в 2–11×. По тяжёлому оборудованию — только живое КП. | Оборудование → пометка «под КП»
Урок-Нет ЛСР | Без ЛСР/НМЦК/договора это финразведка ±15–25%, не финмодель и не цена контракта. | Каждый вывод — с коридором точности
Урок-Сходимость | Сумма по разделу = шапка источника до рубля. Разошлось → искать выпавшую позицию. | ВОР-каркас, проверка спецификаций
Урок-РД (охват) | Считаем только то, что в переданной РД. Нет раздела — «вне охвата», не угадываем. | Паспорт: охват / вне охвата
Урок-Климат | Екб −32 °C; наружные и «мокрые» работы — от климатического окна назад. | Наружные сети, сроки
Урок-НДС | В данных УСС были и 20%, и 22%. Ставку не зашивать, уточнять по дате/типу заказчика. | Себестоимость, договор
Урок-Тип заказчика | Коммерция — ГК РФ (ГУ-5%/44-ФЗ нет); B2G — 44-ФЗ, ГУ-5%/БГ применимы. | Паспорт, договорной контур
Урок-Санкции | Импортный риск концентрировать в один узел и называть; аналоги: Ридан, ТехноНИКОЛЬ, ANTARUS. | Оборудование, замены через ПТР
Алгоритм: гидравлика | G=Q/(c·Δt) → Qv=G/ρ → v и R по диаметру; двойная сверка «скорость И R». | ГИП / диаметры
Алгоритм: себестоимость | Снизу вверх: оборуд.+материалы+СМР+ПТО (прямые) + косвенные (лаб., логист., ВЗиС, ОПР, резерв). | Эконом / вердикт
Алгоритм: НР/СП репер | При отсутствии ЛСР СМР ≈ % от материалов по реперу живой сметы ОКО (НР 90% / СП 46%). | СМР черновой скелет
Алгоритм: лид-тайм | Крайний срок заказа = дата потребности − лид-тайм; светофор 🔴≤14дн/🟡2–6нед/🟢>6нед. | Карта лид-таймов

## Новотэкс — позиции (факт)
ТК «НОВОТЭКС» (SI-2026-EKB-NVT) — ПОЗИЦИИ ПО ФАКТУ СЧЕТОВ/КП · ЭС+ПС
Провенанс цен базы v2. Авторитетные выборки ЭТМ «посл» (23.06.2026) + «со скидкой» + живые счета. Цены б/НДС; НДС Новотэкс 22%. ⚠ Это цены КП/счетов на дату — срок годности 90 дней. Двойные позиции (2 канала) см. лист «Расчёт vs Прайс».
Раздел | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена б/НДС ₽ | Сумма б/НДС ₽ | Источник (документ, дата)
▼ ЭГ · Молниезащита/заземление — позиций: 20 ¦ ИТОГО раздела б/НДС: 719 010 ₽
ЭГ | Пруток 8 мм горячеоцинкованный | DKC | 550 | м | 71.21 | 39165.5 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Полоса 40х4 горячеоцинкованная | DKC | 570 | м | 234.06 | 133414.2 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Держатель универсальный с бетоном | DKC | 2350 | шт | 109.21 | 256643.5 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Держатель безболтовой | DKC | 500 | шт | 146.7 | 73350 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Соединитель универсальный | DKC | 190 | шт | 83.07 | 15783.3 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм | DKC | 30 | шт | 281.6 | 8448 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Зажим параллельный D8-10 мм | DKC | 30 | шт | 98.17 | 2945.1 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Соединитель контрольный 8/25мм горячеоцинкованный | DKC | 2 | шт | 264.96 | 529.92 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Полоса стальная 40х5 хлыст 6 м HD | КМ-профиль | 72 | м | 297.44 | 21415.68 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Полоса стальная 40х5 мм | ЕЗЕТЕК | 70 | м | 287.87 | 20150.9 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Полоса стальная 25х4 бухта 62 м HD | КМ-профиль | 62 | м | 153.88 | 9540.56 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм | ЕЗЕТЕК | 55 | м | 157.5 | 8662.5 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х25ж/з ТРТС | Металлист | 350 | м | 242.8 | 84980 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6ж/з ТРТС | Металлист | 30 | м | 56.84 | 1705.2 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4ж/з ТРТС | Металлист | 30 | м | 38.64 | 1159.2 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Сжим ответвительный У733М | УПП-5 ВОС г.СПб | 25 | шт | 31.5 | 787.5 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Скоба-держатель полосы с болтом | DKC | 135 | шт | 278.83 | 37642.05 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Соединитель контрольный 8/25мм горячеоцинкованный | DKC | 2 | шт | 264.96 | 529.92 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | Коробка уравнивания потенциалов, 10 зажимов, 6 вводов, 25 мм, 120х80х50 мм, IP55 | DKC | 5 | шт | 206.22 | 1031.1 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
ЭГ | 'Герметик противопожарный терморасширяющийся ''ОГНЕЗА-ГТ'', туба 310 мл., цвет серый''' | Огнеза | 2 | шт | 562.87 | 1125.74 | ЭТМ №502/5172441367 «со скидкой», 08.06.2026
▼ ЭОМ · Освещ.+силовое (ред.2) — позиций: 21 ¦ ИТОГО раздела б/НДС: 259 407 ₽
ЭОМ | ЯТПР-0,25-220/12-УХЛ4 IP31 | ОЩ Завод Энергия УСК | 1 | шт | 15580.06 | 15580.06 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Ящик с понижающим трансформатором ЯТПР-0.25-220/12 УХЛ2 IP54 | ОЩ Завод Энергия УСК | 1 | шт | 15691.85 | 15691.85 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Светильник светодиодный настенный потолочный для ЖКХ ДБО85-16-001 Tablette 940 | Ардатовский СТЗ | 6 | шт | 5721.42 | 34328.52 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Светильник светодиодный потолочный ДПО52-40-802 Optimus 840 | Ардатовский СТЗ | 8 | шт | 5397.35 | 43178.8 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Светильник ДПО52-40-842 Optimus EM3 DT 840 | Ардатовский СТЗ | 7 | шт | 11368.44 | 79579.08 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм | DKC | 21 | шт | 113.56 | 2384.76 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Профиль Z-образный 3000 толщина 2.5мм | DKC | 3 | м | 1198.66 | 3595.98 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр серый FORS (Форс) IEK | IEK | 20 | шт | 239.49 | 4789.8 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | FORS Розетка 1-местная с заземлением для открытой установки 16А IP54 РСб20-3-ФБ белый ФОРС | IEK | 21 | шт | 237.84 | 4994.64 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2Х1.5ок(N) ТРТС | ТЕХНОКАБЕЛЬ НПП | 60 | м | 41.27 | 2476.2 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 2х1,5ок(N)-0,66 ТРТС бухта 100м | Кабэкс | 60 | м | 37.88 | 2272.8 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3х1.5ок(N.PE)-0.66 ТРТС | ЦВЕТЛИТ КЗ | 205 | м | 57.33 | 11752.65 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5-0.66 однопровол очный ТРТС | Ореол | 205 | м | 56.66 | 11615.3 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3Х2.5ок(N.PE) ТРТС | ТЕХНОКАБЕЛЬ НПП | 25 | м | 87.57 | 2189.25 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3х2.5ок(N.PE)-0.66 ТРТС | ЦВЕТЛИТ КЗ | 25 | м | 87.57 | 2189.25 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 | Кабэкс | 25 | м | 87.79 | 2194.75 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 | Кабэкс | 20 | м | 222.86 | 4457.2 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Труба ПВХ гибкая гофрированная д.20мм легкая с протяжкой 50м серая | DKC | 50 | м | 17.54 | 877 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3м) | DKC | 180 | м | 30.8 | 5544 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | Держатель для труб 20 мм в комплекте с защелкой и дюбелем | DKC | 500 | шт | 16.4 | 8200 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
ЭОМ | 'Герметик противопожарный терморасширяющийся ''ОГНЕЗА-ГТ'', туба 310 мл., цвет серый''' | Огнеза | 2 | шт | 757.58 | 1515.16 | ЭТМ №502/5172442751 «со скидкой», 08.06.2026
▼ ЭМ · Силовое электрооборуд. — позиций: 62 ¦ ИТОГО раздела б/НДС: 12 001 266 ₽
ЭМ | Кабель-канал 110x50 IN-Liner FRONT DKC | DKC | 46 | м | 593.01 | 27278.46 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Накладка на стык 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | 20 | шт | 40.27 | 805.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Угол плоский Г-образный 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | 12 | шт | 558.56 | 6702.72 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Угол внутренний изменяемый 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | 12 | шт | 449.37 | 5392.44 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Заглушка 110х50 IN-Liner FRONT | DKC | 12 | шт | 83.15 | 997.8 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Разделитель универсальный SEP-N 60/50 IN-Liner | DKC | 46 | м | 91.94 | 4229.24 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Канал напольный СSP-F 75x17 серый | DKC | 4 | м | 446.32 | 1785.28 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету зонд д20 | Промрукав | 1500 | м | 17.15 | 25725 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) | DKC | 1500 | м | 14.22 | 21330 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, лёгкая, 2м, цвет серый | DKC | 368 | м | 30.8 | 11334.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Держатель с защелкой и дюбелем 20 мм | DKC | 5000 | шт | 17.57 | 87850 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой легкая серая (25м) | DKC | 225 | м | 32.28 | 7263 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Лоток лестничный 100х300, лонжерон 1,5 мм, L 3 м | DKC | 24 | м | 2504.92 | 60118.08 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Угол горизонтальный 90 градусов 100x300 R300 в комплекте крепежные элементы соединительные пластины | DKC | 4 | уп | 3549.64 | 14198.56 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Шпилькa М8х1000 oцинкoвaннaя | DKC | 146 | м | 113.21 | 16528.66 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Гайка DIN 6923 М8 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-100 шт.) | DKC | 380 | шт | 3.58 | 1360.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Шайба М8 узкая DIN125 | DKC | 380 | шт | 1.88 | 714.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Анкер М10 стандартный со шпилькой | DKC | 36 | шт | 87.81 | 3161.16 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | DKC | 648 | м | 285.92 | 185276.16 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Консоль универсальная легкая основание 150 мм | DKC | 430 | шт | 132.06 | 56785.8 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Профиль П-образный PSM L=600 толщина 2.5мм | DKC | 400 | шт | 323.24 | 129296 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Крепление для профилей BPL29/BPM29 неоцинкованное | DKC | 800 | шт | 238.8 | 191040 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Консоль универсальная основание 300 мм | DKC | 80 | шт | 203.23 | 16258.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Профиль Z-образный 3000 толщина 2.5мм | DKC | 45 | м | 1198.66 | 53939.7 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Телескопическая алюминиевая колонна, 2.7 - 4.2м, цвет белый | DKC | 39 | шт | 33618.39 | 1311117.21 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая | DKC | 3 | шт | 2151.68 | 6455.04 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Рамка Avanti для IF и Сотто (Sotto) 6 мод белая | DKC | 96 | шт | 314.29 | 30171.84 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Рамка Avanti для IF и Сотто (Sotto) 4 мод белая | DKC | 11 | шт | 269.39 | 2963.29 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Розетка модульная, 2P+E, с з/ш, Avanti, белое облако, 2 модуля | DKC | 102 | шт | 188.58 | 19235.16 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Avanti Розетка ''Красный квадрат'', 2P+E, с защитными шторками, 2 модульная | DKC | 208 | шт | 254.58 | 52952.64 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | FORS Розетка 1-местная с заземлением для открытой установки 16А IP54 РСб20-3-ФБ белый ФОРС | IEK | 21 | шт | 237.84 | 4994.64 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | FORS Розетка 2-местная с заземлением для открытой установки 16А IP54 РСб22-3-ФБ белый ФОРС | IEK | 18 | шт | 468.97 | 8441.46 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм | DKC | 300 | шт | 113.56 | 34068 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Профиль Z-образный 3000 толщина 2.5мм | DKC | 6 | м | 1198.66 | 7191.96 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр серый FORS (Форс) IEK | IEK | 62 | шт | 239.49 | 14848.38 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х25,0 мк (N,PE)-1 ТРТС | ЭЛКАБ | 480 | м | 1377.23 | 661070.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 ТРТС | НКЗ-НН | 500 | м | 911.51 | 455755 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х150,0 мс (N,PE)-1 ТРТС | ЭЛКАБ | 460 | м | 7737.72 | 3559351.2 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый одиночной прокладки УКПтО-115/29 | КВТ | 20 | шт | 198.25 | 3965 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба гофрированная гибкая двустенная 110 мм с протяжкой с муфтой SN8 500Н в бухте 50м красная | DKC | 50 | м | 171.51 | 8575.5 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (12 кПа) 110мм 5.7м | DKC | 223 | шт | 1334.41 | 297573.43 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х150,0 мс (N,PE) - 1 ТРТС | ЭЛКАБ | 30 | м | 7646.72 | 229401.6 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х150мс(N.PE)-1 ТРТС | Кабэкс | 30 | м | 7854.9 | 235647 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x25 мк(N, PE)-0.66 | Кабэкс | 545 | м | 1389.95 | 757522.75 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х16,0 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТРТС | ЭЛКАБ | 15 | м | 840.91 | 12613.65 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х10,0 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТРТС | ЭЛКАБ | 395 | м | 534.07 | 210957.65 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5x6 ок(N, PE)-0.66 | Кабэкс | 475 | м | 317.97 | 151035.75 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 | Кабэкс | 920 | м | 215.45 | 198214 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х4ок(N,PE)-0,66 барабан ТРТС | Кабэкс | 640 | м | 132.11 | 84550.4 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 ок(N,PE)-0,66(100м) | Кабэкс | 1795 | м | 143.93 | 258354.35 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 | Кабэкс | 6500 | м | 84.87 | 551655 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 ок(N,PE)-0,66(100м) | Кабэкс | 905 | м | 93.32 | 84454.6 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4х1,5 ок(N)-0,66 100м ТРТС | Кабэкс | 100 | м | 71.87 | 7187 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 3х1.5ок(N.PE)-0.66 ТРТС | ЦВЕТЛИТ КЗ | 1043 | м | 58.04 | 60535.72 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2Х1.5ок(N) ТРТС | ТЕХНОКАБЕЛЬ НПП | 15 | м | 41.77 | 626.55 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(A)-FRHF 5х95мс(N.РЕ)-1 ТРТС | Кабэкс | 220 | м | 6171.41 | 1357710.2 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5x4 ок(N, PE)-0.66 | Кабэкс | 970 | м | 244.15 | 236825.5 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 ок(N, PE)-0.66 | Кабэкс | 990 | м | 97.52 | 96544.8 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Кабель контрольный КППГнг(А)-FRHF 7х1.5 | Конкорд | 100 | м | 172.87 | 17287 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-150/240(Б) нг-LS | КВТ | 4 | шт | 6686.44 | 26745.76 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Муфта кабельная концевая 5ПКТп(б)-1-16/25(Б) нг-LS | КВТ | 4 | шт | 2832.61 | 11330.44 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
ЭМ | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый одиночной прокладки УКПтО-115/29 | КВТ | 20 | шт | 198.25 | 3965 | ЭТМ №502/5175372 «посл», 23.06.2026
▼ ЭО · Электроосвещение — позиций: 58 ¦ ИТОГО раздела б/НДС: 8 911 500 ₽
ЭО | Светильник светодиодный промышленный ДСП03-180-102 Orion 750 | Ардатовский СТЗ | 130 | шт | 18285.38 | 2377099.4 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Световой указатель BS-SPUTNIK-53-S1-INEXI2 | Белый свет | 27 | шт | 9331.97 | 251963.19 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный настенный потолочный для ЖКХ ДБО85-16-001 Tablette 940 | Ардатовский СТЗ | 8 | шт | 4920.34 | 39362.72 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный потолочный ДПО52-40-802 Optimus 840 | Ардатовский СТЗ | 15 | шт | 4641.64 | 69624.6 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник ДПО52-40-842 Optimus EM3 DT 840 | Ардатовский СТЗ | 6 | шт | 9776.7 | 58660.2 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный потолочный ДПП03-24-001 850 | Ардатовский СТЗ | 3 | шт | 7997.41 | 23992.23 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный потолочный ДПО52-40-102 Optimus 840 | Ардатовский СТЗ | 145 | шт | 4297.98 | 623207.1 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник ДПО52-40-142 Optimus EM3 DT 840 | Ардатовский СТЗ | 37 | шт | 9433.04 | 349022.48 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный ламповый промышленный ДСП44-1x11-001 Flagman LED | Ардатовский СТЗ | 1 | шт | 1404.39 | 1404.39 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2Х1.5ок(N) ТРТС | ТЕХНОКАБЕЛЬ НПП | 100 | м | 41.77 | 4177 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5-0.66 однопровол очный ТРТС | Ореол | 1135 | м | 57.28 | 65012.8 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель ППГ нг(А)HF 3х2.5 0.66кВ (бухта) | ЭлПром | 1600 | м | 87.5 | 140000 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 ок(N,PE)-0,66 | Кабэкс | 20 | м | 215.45 | 4309 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 ок(N)-0,66 | Кабэкс | 230 | м | 52.86 | 12157.8 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-FRHF 3x1,5ок(N,PE)-0.66 100м ТРТС | Кабэкс | 560 | м | 62.3 | 34888 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 ок(N)-0,66 | Кабэкс | 935 | м | 87.47 | 81784.45 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель ППГ нг(А)FRHF 2х2.5 0.66кВ | ЭлПром | 1450 | м | 75.55 | 109547.5 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель ППГ нг(А)FRHF 4х2.5 0.66кВ | ЭлПром | 1140 | м | 136.58 | 155701.2 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой КППГнг(A)-HF 10х1.5 ТРТС | НЕ УКАЗАН-Е | 110 | м | 148.47 | 16331.7 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель контрольный КППГнг(А)-HF 14х2.5 | Конкорд | 1000 | м | 609.51 | 609510 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель контрольный КППГнг(А)-FRHF 14х1.5 | Конкорд | 1000 | м | 459.84 | 459840 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой КППГнг(A)-FRHF 10х1.5 ТРТС | НЕ УКАЗАН-Е | 455 | м | 334.51 | 152202.05 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кабель силовой ВВГнг(А)-ХЛ 5х95 мc(N.PE)-1 ТРТС | Кабэкс | 300 | м | 4950.48 | 1485144 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | DKC | 1371 | м | 285.92 | 391996.32 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Направляющая SPC под лоток основание 100 мм | DKC | 914 | шт | 426.16 | 389510.24 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Шпилька М8х2000 | DKC | 457 | шт | 226.42 | 103473.94 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Гайка шестигранная М8 оцинкованная СМ110800 ГОСТ 5927-70 | DKC | 2742 | шт | 2.44 | 6690.48 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Шайба М8 кузовная DIN9021 | DKC | 2800 | шт | 3.33 | 9324 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Лента монтажная перфорированная 25х0.8 | DKC | 700 | м | 134.72 | 94304 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Гайка соединительная М8х25 | DKC | 914 | шт | 21.58 | 19724.12 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Пластина монтажная вертикальная | DKC | 243 | шт | 568.75 | 138206.25 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Винт М6х20 гладкая головка квадратный подголовник | DKC | 486 | шт | 5.96 | 2896.56 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 486 | шт | 2.81 | 1365.66 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Болт шестигранный М6х20 (1 уп.-200 шт.) | DKC | 486 | шт | 3.75 | 1822.5 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Шайба соединение проволoчного лотка (в соединении с винтом М6х20) | DKC | 486 | шт | 12.05 | 5856.3 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 486 | шт | 2.81 | 1365.66 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Анкер латунный забивной М8 | Крепдил | 220 | шт | 7.33 | 1612.6 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) | DKC | 200 | м | 14.22 | 2844 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Труба гладкая жесткая ПВХ 20 мм легкая серая (3м) | DKC | 1740 | м | 30.8 | 53592 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Держатель для труб 20 мм в комплекте с защелкой и дюбелем | DKC | 400 | шт | 16.4 | 6560 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ LS 20 (50 м/уп.) черный ГОФРОМАТИК | ЗЭТА Новосибирск | 50 | м | 54.13 | 2706.5 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-20 У2 IP54 ГОФРОМАТИК | ЗЭТА Новосибирск | 25 | шт | 66.99 | 1674.75 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Коробка протяж. метал. У-994 110х110х80 IP54 с уплотн. | IEK | 42 | шт | 174.41 | 7325.22 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Саморез кровельный 4.8х35 RAL7024 сверло №1 шайба d=14мм с EPDM прокладкой | Руфкомплект | 2750 | шт | 1.8 | 4950 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Саморез кровельный 4.8х35 RAL8017 сверло №1 шайба d=14мм с EPDM прокладкой | Руфкомплект | 250 | шт | 1.8 | 450 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Шайба DIN 127B М8 гроверная покрытие цинк | Крепдил | 1354 | шт | 0.24 | 324.96 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Шайба DIN 127B М6 гроверная покрытие цинк | Крепдил | 486 | шт | 0.14 | 68.04 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Адаптер труба-труба АТТ-32 У2 IP43 ГОФРОМАТИК | ЗЭТА Новосибирск | 30 | шт | 308.56 | 9256.8 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Адаптер труба-труба АТТ-20 У2 IP43 ГОФРОМАТИК | ЗЭТА Новосибирск | 10 | шт | 147.33 | 1473.3 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм | DKC | 617 | шт | 113.56 | 70066.52 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Профиль Z-образный 50х50 L3000 2.5мм горячеоцинкованный | DKC | 5 | шт | 5856.24 | 29281.2 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр серый FORS (Форс) IEK | IEK | 62 | шт | 239.49 | 14848.38 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | ФОРС Выключатель двухклавишный наружный IP54 | IEK | 16 | шт | 284.33 | 4549.28 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр серый FORS (Форс) IEK | IEK | 25 | шт | 239.49 | 5987.25 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Акриловый противопожарный герметик ОГНЕЗА-ВГ, туба 310 мл., цвет красный | Огнеза | 10 | шт | 575.78 | 5757.8 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Кронштейн КР-4 D 48мм L 500мм настенный регулируемый угол белый | IEK | 14 | шт | 628.19 | 8794.66 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Светильник светодиодный настенный потолочный для ЖКХ ДБО88-25-001 CDR 940 | Ардатовский СТЗ | 26 | шт | 2799.39 | 72784.14 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
ЭО | Перегородка SEP L3000 Н50 | DKC | 1251 | м | 251.89 | 315114.39 | ЭТМ №502/75517309 «посл», 23.06.2026
▼ ПС · Пожарная сигнализация — позиций: 88 ¦ ИТОГО раздела б/НДС: 9 717 767 ₽
ПС | Извещатель пожарный аспирационный ИП 212-5 ИПА | Спецавтоматика | 2 | шт | 133691.93 | 267383.86 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Извещатель пожарный аспирационный ИП 212-5 ИПА | Спецавтоматика | 34 | шт | 143323.28 | 4872991.52 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Клипса для ИПА | Спецавтоматика | 1008 | шт | 83.13 | 83795.04 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Комплект наклеек для ИПА | Спецавтоматика | 36 | шт | 367.5 | 13230 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Труба гладкая жесткая ПВХ 25 мм легкая серая (3м) | DKC | 9036 | м | 39.12 | 353488.32 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Трос стальной 4 мм | DKC | 8600 | м | 32.16 | 276576 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 | DKC | 850 | шт | 9.37 | 7964.5 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Зажим для стального троса M5 | DKC | 1700 | шт | 9.98 | 16966 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Талреп DIN 1480 М8 крюк-кольцо покрытие цинк | Крепдил | 850 | шт | 34.62 | 29427 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Рым-болт M10 | DKC | 850 | шт | 82.11 | 69793.5 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шaйбa М10 кузoвнaя DIN9021 oцинкoвaннaя СМ121000 | DKC | 850 | шт | 6.44 | 5474 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Муфта труба-труба 25 мм IP67 | DKC | 3012 | шт | 56.8 | 171081.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Угол С-образный 25мм IP67 труба-труба 90 градусов | DKC | 252 | шт | 148.61 | 37449.72 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка шестигранная М10 | DKC | 850 | шт | 5.24 | 4454 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Оповещатель комбинированный | ЭиА | 11 | шт | 584.39 | 6428.29 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Оповещатель световой КРИСТАЛЛ-12 Выход | ЭиА | 51 | шт | 240.12 | 12246.12 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Оповещатель световой КРИСТАЛЛ-12 Стрелка вправо ПИКТ (зеленый) | ЭиА | 64 | шт | 240.12 | 15367.68 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Оповещатель световой КРИСТАЛЛ-12 Стрелка влево ПИКТ (зеленый) | ЭиА | 54 | шт | 240.12 | 12966.48 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Кабель (провод) КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1.38мм | Паритет | 973 | м | 75.72 | 73675.56 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Кабель (провод) КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1.13мм | Паритет | 5800 | м | 54.46 | 315868 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Кабель (провод) КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0.80мм | Паритет | 1000 | м | 66.24 | 66240 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Кабель (провод) КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0.80мм | Паритет | 14600 | м | 34.06 | 497276 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Щит монтажный ЩМП 800х600х300мм STE | DKC | 18 | шт | 16608.38 | 298950.84 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) - IP41 | Гефест-СПб | 179 | шт | 282.99 | 50655.21 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Лоток перфорированный 100х50 L2000 | DKC | 724 | м | 285.92 | 207006.08 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Консоль с опорой ML 150 мм | DKC | 724 | шт | 589.04 | 426464.96 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Анкер М8 усиленный со шпилькой | DKC | 1448 | шт | 70.2 | 101649.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Винт гладкая головка квадратный подголовник М6х16 | DKC | 1448 | шт | 4.28 | 6197.44 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 1448 | шт | 2.81 | 4068.88 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шайба узкие поля М6 | DKC | 1448 | шт | 0.9 | 1303.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Угол горизонтальный изменяемый СРО 0-45 градусов 50х100 1,2 мм крепежные элементы | DKC | 205 | Упак | 1564.34 | 320689.7 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крышка на горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 100, 1,2 мм | DKC | 205 | шт | 673.19 | 138003.95 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крышка на лоток 100 мм L=2000мм с заземлением | DKC | 724 | м | 149.67 | 108361.08 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Перегородка SEP L2000 H50 | DKC | 362 | м | 196.02 | 70959.24 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Лоток перфорированный 100х50 L2000 | DKC | 330 | м | 285.92 | 94353.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Профиль П-образный PSM L=300 толщина 2.5мм | DKC | 330 | шт | 161.65 | 53344.5 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крепление М8 профнастилу V-образное | DKC | 660 | шт | 137.26 | 90591.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шпилька М8х100 | DKC | 660 | шт | 15.39 | 10157.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шпилька М8х2000 | DKC | 660 | м | 113.21 | 74718.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка DIN 6923 М8 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-100 шт.) | DKC | 3960 | шт | 3.58 | 14176.8 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Винт гладкая головка квадратный подголовник М6х16 | DKC | 660 | шт | 4.28 | 2824.8 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 660 | шт | 2.81 | 1854.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шайба узкие поля М6 | DKC | 660 | шт | 0.9 | 594 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крышка на лоток 100 мм L=2000мм с заземлением | DKC | 330 | м | 149.67 | 49391.1 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Перегородка SEP L2000 H50 | DKC | 166 | м | 196.02 | 32539.32 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Лоток перфорированный 100х50 L2000 | DKC | 20 | м | 285.92 | 5718.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Профиль П-образный PSM L=300 толщина 2.5мм | DKC | 20 | шт | 161.65 | 3233 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Анкер М8 усиленный со шпилькой | DKC | 40 | шт | 70.2 | 2808 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка соединительная М8х25 | DKC | 40 | шт | 21.58 | 863.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шпилька М8х2000 | DKC | 40 | м | 113.21 | 4528.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка DIN 6923 М8 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-100 шт.) | DKC | 80 | шт | 3.58 | 286.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Винт гладкая головка квадратный подголовник М6х16 | DKC | 40 | шт | 4.28 | 171.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 40 | шт | 2.81 | 112.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шайба узкие поля М6 | DKC | 40 | шт | 0.9 | 36 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крышка на лоток 100 мм L=2000мм с заземлением | DKC | 20 | м | 149.67 | 2993.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Перегородка SEP L2000 H50 | DKC | 10 | м | 196.02 | 1960.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Лоток перфорированный 100х50 L2000 | DKC | 36 | м | 285.92 | 10293.12 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крепление настенное 100 мм вертикального монтажа | DKC | 35 | шт | 343.32 | 12016.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Анкер М8 усиленный со шпилькой | DKC | 75 | шт | 70.2 | 5265 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Винт гладкая головка квадратный подголовник М6х16 | DKC | 75 | шт | 4.28 | 321 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 75 | шт | 2.81 | 210.75 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шайба узкие поля М6 | DKC | 75 | шт | 0.9 | 67.5 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крышка на лоток 100 мм L=2000мм с заземлением | DKC | 36 | м | 149.67 | 5388.12 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Перегородка SEP L2000 H50 | DKC | 18 | м | 196.02 | 3528.36 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Крепление М8 профнастилу V-образное | DKC | 102 | шт | 137.26 | 14000.52 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шпилька М8х100 | DKC | 102 | шт | 15.39 | 1569.78 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шпилька М8х2000 | DKC | 612 | м | 113.21 | 69284.52 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка DIN 6923 М8 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-100 шт.) | DKC | 204 | шт | 3.58 | 730.32 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка М6 насечка препятствующая откручиванию (1 уп.-200 шт.) | DKC | 204 | шт | 2.81 | 573.24 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шайба узкие поля М6 | DKC | 204 | шт | 0.9 | 183.6 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка соединительная М8х25 | DKC | 714 | шт | 21.58 | 15408.12 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Хомут-стяжка стальная 200x4,6 мм, 50 шт | REXANT | 56 | упак | 197.99 | 11087.44 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Трос стальной 4 мм | DKC | 2400 | м | 32.17 | 77208 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 | DKC | 223 | шт | 9.37 | 2089.51 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Зажим для стального троса M5 | DKC | 446 | шт | 9.98 | 4451.08 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Талреп DIN 1480 М8 крюк-кольцо покрытие цинк | Крепдил | 223 | шт | 34.62 | 7720.26 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Рым-болт M10 | DKC | 223 | шт | 82.11 | 18310.53 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Шaйбa М10 кузoвнaя DIN9021 oцинкoвaннaя СМ121000 | DKC | 223 | шт | 6.44 | 1436.12 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Гайка шестигранная М10 | DKC | 2230 | шт | 5.24 | 11685.2 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл | DKC | 3 | шт | 3665.82 | 10997.46 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Пистолет для двухкомпонентной пены | DKC | 1 | шт | 9430.21 | 9430.21 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Миксер для двухкомпонентной пены | DKC | 1 | шт | 456.4 | 456.4 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Хомут P6.6 стандартный, черный 2,5x100 | DKC | 500 | шт | 0.39 | 195 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Маркировка для кабеля треугольник 58/55 | DKC | 480 | шт | 8.85 | 4248 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Фломастер маркировочный 0.4мм черный | DKC | 25 | шт | 326.08 | 8152 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Заглушка для труб 25 мм IP40 | DKC | 144 | шт | 5.84 | 840.96 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Хомут-стяжка стальная 200x4,6 мм, 50 шт | REXANT | 85 | упак | 197.99 | 16829.15 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
ПС | Угол плоский Т-образный 25мм TI25G | IEK | 108 | шт | 19.25 | 2079 | ЭТМ №502/5175374 «посл», 23.06.2026
| ИТОГО ЭС+ПС (авторитетные выборки ЭТМ), б/НДС |  |  |  |  | 31608949.21 | ⚠ ОЦЕНКА закупки ЭС+ПС, не смета. Живые счета Фобос-М/Лайта/СК Урала — отдельно (частично дублируют ПС-периметр, не суммировать вслепую)
▼ ЖИВЫЕ СЧЕТА ПОСТАВЩИКОВ (не-ЭТМ) — отдельные документы
ПС | СИРИУС ППКУП / С2000-КДЛ / С2000-БИ / ШПС-12 / С2000-СП1 (комплект Болид+СИРИУС) | Болид/СИРИУС | 1 | компл |  | 269554 | Фобос-М, счёт №ЦБ-1164, 10.06.2026 (б/НДС ~221к+НДС22%)
ПС | Пакет Рубеж/Болид/аспирация + аспирац. трасса АБС (КП) | Рубеж/Экопласт | 1 | компл |  |  | ТехноЛайт(Лайта) КП №МЛР00051495, 24.06.2026 — КП, не счёт; item ИП212 «нужен новый запрос»
ПС | Кабель-канал/держатели/трубы/метизы ПожТехКабель | ПожТехКабель | 1 | компл |  |  | ТехноЛайт(Лайта) счёт-договор №МЛР00050848, 22.06.2026
ЭГ | Труба ВГП Ду20/25/32 + э/св 57 (сталь) | СК Урала | 1 | компл |  | 56978 | СК Урала счета №10891 (08.06) + №12094 (24.06.2026)
ЭГ | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (желт./изумруд), 28 шт | Радуга | 28 | шт | 341 | 9548 | Гамма цвета (ИП Шемякин) счёт №364, 08.06.2026
Изоляция | Керамоволокно Ceraterm/Cerachem Blanket, 11 рул | — | 11 | рул |  | 38610 | УралСтройГруп заказ №1311, 19.06.2026
Оснастка | Аренда подъёмников ножничных DINGLI JCPT (10/12/14/16м) — суточно | СтройВпрокат | 1 | сут |  |  | СтройВпрокат КП (аренда). Механизация/ВЗиС, не материал
Услуги | Электролаборатория ПСИ (приёмо-сдаточные испытания ЭС) | — | 1 | компл |  |  | 3 КП: АВЭЛ 51 862 / ДГУ-Сервис 57 280 (НДС 5%) / Простр.света 160 000 б/НДС. См. «Расчёт vs Прайс»

## Расчёт vs Прайс (Урок-Марина)
РАСЧЁТ vs ПРАЙС — где по одной позиции две цены (Урок-Марина)
Подсветка по запросу: позиции, где есть ДВЕ цены на один предмет (разные каналы/модели/даты, либо оценка базы vs факт). Урок-Марина: синтетика «по классу» и один канал промахиваются кратно. Решение — живое КП + сверка проектом. Все ⚠/🔴 требуют действия.
Позиция / что сравниваем | Ед. | Цена A (расчёт/КП-1) ₽ | Источник A | Цена B (прайс/факт) ₽ | Источник B | Δ ₽/ед | Δ % | Кол-во | Δ на объём ₽ | Вывод Родионыча
Извещатель аспирационный ИПА | шт | 218500 | КП Лайта: ИП212-1-А-R3 (Рубеж), 24.06 | 143323 | Финал ПС: ИП212-5 ИПА (Спецавтоматика), 23.06 | -75177 | -34.41% | 36 | -2706372 | 🔴 Финальный канал дешевле на ~75к/шт (−34%). Модели РАЗНЫЕ — подтвердить у ГИП соответствие ТЗ/проекту до заказа. Экономия ~2,7 млн реальна только если проект допускает ИП212-5
Труба аспирации Ø25 | м | 251.11 | КП Лайта: АБС спец. аспирац. (Экопласт) | 39.12 | Финал ПС: ПВХ гладкая 25мм (DKC), 23.06 | -211.99 | -84.42% | 9036 | -1915541.64 | 🔴 РАЗВИЛКА ГИП, НЕ чистая экономия. АБС спец. — калиброванная под ИПДА; ПВХ дешевле в 6,4×. Δ≈1,9 млн, но менять только с письменным подтверждением проектировщика по спецификации аспирации
Светильник настенный Ардатов 1138816001 | шт | 6435.41 | Счёт ЭНЕРГОПРОМ (ЭОМ), 11.06 | 5721.42 | ЭТМ «со скидкой» (ЭОМ), 08.06 | -713.99 | -11.09% | 6 | -4283.94 | ⚠ Один артикул, два канала: ЭТМ дешевле на 714 ₽/шт (−11%). Маркетплейс со скидкой бьёт прямой счёт поставщика
Светильник ДПО52-40-802 Ардатов 1166440802 | шт | 6074.14 | Счёт ЭНЕРГОПРОМ (ЭОМ), 11.06 | 4641.64 | Финал ЭО «посл», 23.06 | -1432.5 | -23.58% | 8 | -11460 | ⚠ Цена упала на 1432 ₽/шт (−24%) от объёма/переторговки за 12 дней. Урок: фиксировать цену поздней выборкой, не первым счётом
Светильник ДПО52-40-842 EM3 Ардатов | шт | 12058.59 | Счёт ЭНЕРГОПРОМ (ЭОМ), 11.06 | 9776.7 | Финал ЭО «посл», 23.06 | -2281.89 | -18.92% | 6 | -13691.34 | ⚠ −2282 ₽/шт (−19%) между каналом и финальной выборкой
Пруток стальной оцинк. d8 (молниезащ.) | м | 71.24 | Счёт ЭНЕРГОПРОМ (ЭГ), 11.06 | 71.21 | ЭТМ «со скидкой» (ЭГ), 08.06 | -0.03 | -0.04211% | 550 | -16.5 | ✅ Каналы сошлись до копеек (Δ 0,03 ₽/м). Позиция «якорная» — цену d8 DKC можно принимать твёрдо
Пакет ЭМ (силовое), закупка целиком | компл | 7351291 | ЭТМ «Минималка», 11.06 | 12001266 | ЭТМ «посл» (финал), 23.06 | 4649975 | 63.25% | 1 | 4649975 | ⚠ +4,65 млн (+63%) — это НЕ подорожание, а добор номенклатуры (кабель тяж. сечений, колонны, муфты). «Минималка» ≠ комплектная поставка. Считать по «посл»
Электролаборатория ПСИ (услуга) | компл | 160000 | КП Пространство света (б/НДС) | 51862 | КП АВЭЛ (б/НДС) | -108138 | -67.59% | 1 | -108138 | ⚠ Спред 3,1× на одну услугу (52к…160к). ДГУ-Сервис 57 280 при НДС 5% (спецрежим). Брать АВЭЛ/ДГУ; 160к — вне рынка. Влияет на статью «Лаборатория» себестоимости
Изоляция минплита (база, Астон) vs Новотэкс | — | 800–1000 ₽/м² | База v1 ⚠ ОЦЕНКА (Астон, ОВ) | нет | Новотэкс: ОВ/ВК в этой партии НЕТ |  |  |  |  | ❕ Пересечения НЕТ: Новотэкс — ЭС+ПС, минплиты/воздуховодов/K-flex в счетах нет. Синтетика базы по ОВ/ВК остаётся ⚠ до профильного объекта. Керамфетр Новотэкс — иной продукт/ед.
ИНСАЙТ: одна позиция гуляет 11–34% между каналами и до 6× между спецификациями. Твёрдую цену даёт ПОЗДНЯЯ выборка + живое КП; замену модели/спецификации — только через ГИП+ПТР (ст.710 ГК устно = риск).